## pakiet 1 pojemniki na odpady me
nazwa materiału z opisem | jm | ilość | cena za sztukę [zł] | stawka VAT [%] | cena brutto [zł] | wartość netto [zł] | wartość brutto [zł] | ilość zbiorcza w opakowaniu/ kartonie | uwagi
Pojemnik na odpady medyczne z przykrywką 0,7L czerwony posiadający atest PZH, zaopatrzone w etykietę z międzynarodowym zdnakiem ostrzegawczym oraz instrukcją użytkowania, wykonany z polipropylenu, otwór wrzutowy o średnicy do 90 mm, z wcięciem umożliwiającym oddzielenie igły od strzykawki, zakręcane | szt. | 629 |  |  | 0 | 0 | 0
Pojemnik na odpady medyczne z przykrywką 10L czerwony posiadający atest PZH, zaopatrzone w etykietę z międzynarodowym zdnakiem ostrzegawczym oraz instrukcją użytkowania, wykonany z polipropylenu, otwór wrzutowy o średnicy do 90 mm, z wcięciem umożliwiającym oddzielenie igły od strzykawki | szt. | 96 |  |  | 0 | 0 | 0
Pojemnik na odpady medyczne z przykrywką 10L żółty posiadający atest PZH, zaopatrzone w etykietę z międzynarodowym zdnakiem ostrzegawczym oraz instrukcją użytkowania, wykonany z polipropylenu, otwór wrzutowy o średnicy do 90 mm, z wcięciem umożliwiającym oddzielenie igły od strzykawki | szt. | 363 |  |  | 0 | 0 | 0
Pojemnik na odpady medyczne z przykrywką 1L czerwony posiadający atest PZH, zaopatrzone w etykietę z międzynarodowym zdnakiem ostrzegawczym oraz instrukcją użytkowania, wykonany z polipropylenu, otwór wrzutowy o średnicy do 90 mm, z wcięciem umożliwiającym oddzielenie igły od strzykawki, zakręcane | szt. | 1184 |  |  | 0 | 0 | 0
Pojemnik na odpady medyczne z przykrywką 1L żółty posiadający atest PZH, zaopatrzone w etykietę z międzynarodowym zdnakiem ostrzegawczym oraz instrukcją użytkowania, wykonany z polipropylenu, otwór wrzutowy o średnicy do 90 mm, z wcięciem umożliwiającym oddzielenie igły od strzykawki, zakręcane | szt. | 181 |  |  | 0 | 0 | 0
Pojemnik na odpady medyczne z przykrywką 2L czerwony posiadający atest PZH, zaopatrzone w etykietę z międzynarodowym zdnakiem ostrzegawczym oraz instrukcją użytkowania, wykonany z polipropylenu, otwór wrzutowy o średnicy do 90 mm, z wcięciem umożliwiającym oddzielenie igły od strzykawki, zakręcane | szt. | 1908 |  |  | 0 | 0 | 0
Pojemnik na odpady medyczne z przykrywką 2L żółty posiadający atest PZH, zaopatrzone w etykietę z międzynarodowym zdnakiem ostrzegawczym oraz instrukcją użytkowania, wykonany z polipropylenu, otwór wrzutowy o średnicy do 90 mm, z wcięciem umożliwiającym oddzielenie igły od strzykawki | szt. | 1625 |  |  | 0 | 0 | 0
Pojemnik na odpady medyczne z przykrywką 3,5L czerwony posiadający atest PZH, zaopatrzone w etykietę z międzynarodowym zdnakiem ostrzegawczym oraz instrukcją użytkowania, wykonany z polipropylenu, otwór wrzutowy o średnicy do 90 mm, z wcięciem umożliwiającym oddzielenie igły od strzykawki | szt. | 460 |  |  | 0 | 0 | 0
Pojemnik na odpady medyczne z przykrywką 5L czerwony posiadający atest PZH, zaopatrzone w etykietę z międzynarodowym zdnakiem ostrzegawczym oraz instrukcją użytkowania, wykonany z polipropylenu, otwór wrzutowy o średnicy do 90 mm, z wcięciem umożliwiającym oddzielenie igły od strzykawki | szt. | 150 |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0

## pakiet 2 papiery do urządzeń
nazwa materiału z opisem | jm | ilość | cena za sztukę [zł] | stawka VAT [%] | cena brutto [zł] | wartość netto [zł] | wartość brutto [zł] | ilość zbiorcza w opakowaniu/ kartonie | uwagi
Papier do defibrylatora TEC 5531 Nihon Kohden | szt. | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
Papier do Ekg 215x30 kompatybilne z urządzeniami Walmed | rol. | 39 |  |  | 0 | 0 | 0
Papier do EKG PC Lifepack 11-12 107x23 | rol. | 68 |  |  | 0 | 0 | 0
Papier do Ekg SE/CM-600 Comen 110x140 20m składanka | szt. | 13 |  |  | 0 | 0 | 0
Papier do EKG z nadrukiem Ascard 612 210x25 Dedalus | rol. | 185 |  |  | 0 | 0 | 0
Papier do EKG z nadrukiem Ascard 612 210x40 Dedalus | rol. | 19 |  |  | 0 | 0 | 0
Papier do KTG 110mm 111x100x150 Cito | szt. | 50 |  |  | 0 | 0 | 0
Papier do KTG 151x90x150 składanka 112mm Comen | szt. | 55 |  |  | 0 | 0 | 0
Papier do KTG Sonicaid Oxford Team 143x150x300 | bl. | 55 |  |  | 0 | 0 | 0
Papier do USG Compact one Sony Mitsubishi S-K 61B 110x20 | rol. | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
Papier do USG Sony UPP 84S | szt. | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
Papier Mitsubishi K91HG | szt. | 19 |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0

## pakiet 3 środki czystości i pie
nazwa materiału z opisem | jm | ilość | cena za sztukę [zł] | stawka VAT [%] | cena brutto [zł] | wartość netto [zł] | wartość brutto [zł] | ilość zbiorcza w opakowaniu/ kartonie | uwagi
Aerozol 100 ml z zawartością 10 % tlenku cynku, bez barwników i substacji zapachowych, ph 5-6 | szt. | 20 |  |  | 0 | 0 | 0
Chusteczki do mycia bez użycia wody, 20x23, jednorazowego użytku, wykonane z wiskozy, przeznaczone do higieny osobistej, grubość 80 g/m3, ph 4,5-5, 8 sztuk w opakowaniu | op. | 20 |  |  | 0 | 0 | 0
Chusteczki nawilżane bezzapachowe, Bambo Nature, 15x20 cm, zamknięcie typu klips, jednorazowego użytku, grubość 45 g/m2 wykonane z 80% poliester, 20% wiskoza, ph 4-5, op. 50 szt. | op. | 20 |  |  | 0 | 0 | 0
Chusteczki nawilżane, 20x27 z zamknięciem typu klips, jednorazowego użytku, 80% poliester, 20% wiskoza, grubość 45 g/m2, ph 4-6, 80 sztuk w opakownaiu | op. | 30 |  |  | 0 | 0 | 0
Chusteczki/ściereczki z celulozy typu Airlaid, 1 warstwowe, 38x29 cm, grubość 60 g/m2, bardzo chłonne, białe, jednorazowego użytku przeznaczone do higieny osobistej, 50 sztuk w opakowaniu | op. | 30 |  |  | 0 | 0 | 0
Chusteczki/ściereczki, 3 warstwowe, 19x19 cm, z bibuły, jednorazowego użytku przeznaczone do higieny osobistej. Zalcene użycie wody. 125 sztuk w opakowaniu | op. | 30 |  |  | 0 | 0 | 0
Czepek do mycia włosów, bez użycia wody, z odżywką, bez barwników i sunstacji zapachowych, średnica 32 cm, wykonane z PET i wiskozy, ph 4-6 | szt. | 300 |  |  | 0 | 0 | 0
Czyściwo specjalistyczne w wiaderku suche ściereczki o gramaturze 45 g/m2, nierysujące powierzchni, niepylące i niestrzępiące się, białe, wytrzymałe i odporne na detergenty i rozpuszczalniki, wielkość ściereczki 16x30 cm, ilość ściereczek 100 sztuk, perforowane, zapakowane w folię, która chorni przed wilgocią i zanieczyszczeniem, wiaderko wielkorotnego uzytku łatwe do rozmontowania i umycia, szczelnie zamknięte chroni nasączone ściereczki przed wysychaniem oraz wylewaniem się płunów podczas przenoszenia, wiaderko posiada rączkę, która ułatwia przenoszenie | szt. | 63 |  |  | 0 | 0 | 0
Czyściwo specjalistyczne wkład do wiaderka suche ściereczki o gramaturze 45 g/m2, nierysujące powierzchni, niepylące i niestrzępiące się, białe, wytrzymałe i odporne na detergenty i rozpuszczalniki, wielkość ściereczki 16x30 cm, ilość ściereczek 100 sztuk, perforowane, zapakowane w folię, która chorni przed wilgocią i zanieczyszczeniem | rol. | 984 |  |  | 0 | 0 | 0
Emulsja nawilżająca do rąk Trixo 500ml | szt. | 100 |  |  | 0 | 0 | 0
Emulsja do mycia rąk Velodes Soap 500ml | szt. | 688 |  |  | 0 | 0 | 0
Emulsja intensywnie nawilżająca 500 ml z dozownikiem mocznik 4% | szt. | 30 |  |  | 0 | 0 | 0
Emulsja myjąca antybakteryjna Octenisan 500ml | szt. | 150 |  |  | 0 | 0 | 0
Gąbka body Clorex 2% do mycia ciała wykonana z poliuretanu, nasączona 25 ml substancją niezawierającą mydła z dodatkiem 2% roztworu diglukonianu chlorheksydyny, nie wymaga spłukiwania, nie zawiera lateksu, jednorazowego użytku, niesterylna, opakowanie blistrowe i łatwe do rodzieralnego otwarcia, rozmiar 12x7,5x2,3cm | szt. | 20 |  |  | 0 | 0 | 0
Gąbka do jamy ustnej - niesterylna długość 15 cm, długość gąbki 2,5 cm, uchwyt z poliesteru, gąbka z polipropylenu, jednorazowego użytku, nie zawiera lateksu, nie zawiera ftalanów, każda pakowana osobno w folię | szt. | 725 |  |  | 0 | 0 | 0
Gąbka Nexclorex 4% do mycia ciała wykonana z poliuretanu, nasączona antyseptyczną nie zawierającą mydła substancją roztworu diglukonianu chlorheksydyny 25 ml o stężeniu wagowym 4%, nie wymaga spłukiwania, nie zawiera lateksu, jednorazowego użytku, niesterylna, opakowanie blistrowe i łatwe do rodzieralnego otwarcia, rozmiar 12x7,5x2,3cm | szt. | 20 |  |  | 0 | 0 | 0
Jednorazowy mop z rzepem economy doskonały do mycia na sucho i mokro oraz dezynfekcji wszelkich powierzchni podłogowych sprawdza się przy myciu kuwetowym, bezpieczny dla powierzchni drewnianych, nie pozostawia zarysowań i smug, mocowanie do stelaża za pomocą rzepa, wymiary 43 x 13 cm w opakowaniu 20 sztuk | szt. | 834 |  |  | 0 | 0 | 0
Kij aluminiowy do mopa, posiada otwór na zawleczkę do stelaży, Kij zakończony jest rączką wykonaną z tworzywa sztucznego, długość 140 cm | szt. | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
Kij teleskopowy do stelaża do mopa rzepowego 40 cm z klipsami do mopów lub ścierek do mycia, regulowana długość kija 1-1,8m | szt. | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
Krem do pielęgnacji skóry rąk Velodes Cream 500ml | szt. | 133 |  |  | 0 | 0 | 0
Krem myjący 3 w 1 500 ml, bez użycia wody, z dozownikiem ph 5,5, mocznik 3% | szt. | 20 |  |  | 0 | 0 | 0
Maść cynkowa, 100 ml, bez barwników i substancji zapachowych 20% tlenku cynku, ph 4-5 | szt. | 30 |  |  | 0 | 0 | 0
Mediclean MC 110 1l - do mycia i konserwacji podłóg PCV, linoleum, lastrico, gresu, terakoty itp. | szt. | 115 |  |  | 0 | 0 | 0
Mediclean MC 110 5l - do mycia i konserwacji podłóg PCV, linoleum, lastrico, gresu, terakoty itp. | szt. | 340 |  |  | 0 | 0 | 0
Mediclean MC 210 1l - do powierzchni zmywalnych np. meble, oklna, drzwi, ściany itp. | szt. | 70 |  |  | 0 | 0 | 0
Mediclean MC 210 5l - do powierzchni zmywalnych np. meble, oklna, drzwi, ściany itp. | szt. | 79 |  |  | 0 | 0 | 0
Mediclean MC 211 500ml - pianka do mycia powierzchni zmywalnych mebli, urządzeń biurowych, blatów itp. | szt. | 104 |  |  | 0 | 0 | 0
Mediclean MC 220 500ml - płyn do mycia szyb, luster i innych powierzchni ze szkła | szt. | 191 |  |  | 0 | 0 | 0
Mediclean MC 230 500ml - środek do pielęgnacji mebli drewnianych i laminowanych | szt. | 53 |  |  | 0 | 0 | 0
Mediclean MC 240 500ml - do czyszczenia i pielęgnacji stali nierdzewnej | szt. | 55 |  |  | 0 | 0 | 0
Mediclean MC 250 500ml - preparat do usuwania śladów po naklejkach, taśmach klejących, gumach, pisakach | szt. | 71 |  |  | 0 | 0 | 0
Mediclean MC 260 500ml - płyn do czyszczenia fug podłogowych i ściennych | szt. | 65 |  |  | 0 | 0 | 0
Mediclean MC 310 1L - do urządzeń sanitarnych | szt. | 286 |  |  | 0 | 0 | 0
Mediclean MC 310 5L - do urządzeń sanitarnych | szt. | 18 |  |  | 0 | 0 | 0
Mediclean MC 311 500ml - pianka do mycia kabin prysznicowych, brodzików, osłon plastikowych i szklanych oraz armatury łazienkowej i kuchennej | szt. | 83 |  |  | 0 | 0 | 0
Mediclean MC 311 5L - pianka do mycia kabin prysznicowych, brodzików, osłon plastikowych i szklanych oraz armatury łazienkowej i kuchennej | szt. | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
Mediclean MC 315 1l - środek do powierzchni sanitarnych o wzmocnionym działaniu czyszczącym | szt. | 86 |  |  | 0 | 0 | 0
Mediclean MC 320 750ml - żel do mycia i odkamieniania powierzchni sanitarnych | szt. | 418 |  |  | 0 | 0 | 0
Mediclean MC 330 750ml - do czyszczenia i wybielania muszli klozetowych, pisuarów, wanien, umywalek, brodzików, zlewów, odpływów, koszy i pojemników na odpady | szt. | 359 |  |  | 0 | 0 | 0
Mediclean MC 520 650G - mleczko do czyszczenia | szt. | 215 |  |  | 0 | 0 | 0
Mediclean MC 610 500ml - odświeżacz powietrza | szt. | 486 |  |  | 0 | 0 | 0
Mediclean MG 121 5L - wysokoalkaliczny do usuwania powłok ochronnych woskowych i polimerowych na powierzchniach odpornych na alkalia (lastrico, PCV, gres, terakota, linoleum, gumolit) | szt. | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
Mediclean MG 142 5L - twarda powłoka do zabezpieczania wodoodpornych powierzchni linoleum, PCV itp. | szt. | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
Mydło Sterisol 700ml woreczek. Emulsja do częstego chirurgicznego i higienicznego mycia rąk i ciała. Mikrobiologicznie czysta przez cały okres użytkowania. Nie zawiera konserwantów, substancji bakteriostatycznych i barwników. | szt. | 250 |  |  | 0 | 0 | 0
Mydło Sterisol sense 700ml woreczek. Emulsja do częstego chirurgicznego i higienicznego mycia rąk i ciała. Mikrobiologicznie czysta przez cały okres użytkowania. Nie zawiera konserwantów, substancji bakteriostatycznych i barwników. | szt. | 250 |  |  | 0 | 0 | 0
Mydło w pianie Merida Bali Plus 700g do stosowania w dozownikach mydła w pianie, jednorazowy wkład z pompką spieniającą, dającą niebywale delikatną pianę, bardzo wydajne - ok. 2000 porcji piany z jednego wkładu, całkowita szczelność wkładu zabezpiecza przed skażeniem zawartości, opakowanie podlega całkowitemu recyklingowi | szt. | 13 |  |  | 0 | 0 | 0
Nawilżane rękawice do mycia do higieny okolic intymnych z 3% dimetykonem, jednorazowego użytku, bez substacji zapachowych, ph 4-4,5, wykonane z poliesteru i wiskozy, grubość 100 g/m2, 4 sztuki | op. | 50 |  |  | 0 | 0 | 0
Nawilżane rękawice do mycia, jednorazowego użytku wykonane z poliesteru i wiskozy, ph 4,5, grubość 100 g/m2, 8 sztuk w opakowaniu | op. | 50 |  |  | 0 | 0 | 0
Pad maszynowy 20" biały grubość 26 mm, gramatura 814 g/m2, recyklowany poliester, do urządzeń odbrotowych do 2000 obrotów na minutę | szt. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
Pianka czyszcząca skórę do hiegieny osobistej, bez użycia wody 500ml, ph 5-8 | szt. | 231 |  |  | 0 | 0 | 0
Płyn do mycia włosów i ciała, 200 ml, do mycia bez użycia wody, nie zawiera barwników i substancji zapachowych, ph 5-6 | szt. | 100 |  |  | 0 | 0 | 0
Ręcznik 140x80, biały, airlaid, jednorazowego użytku, grubość 70 g/m2, bardzo chłonny | szt. | 150 |  |  | 0 | 0 | 0
Ręcznik 50x48, biały, airlaid, jednorazowego użytku, grubość 70 g/m2, bardzo chłonny | szt. | 150 |  |  | 0 | 0 | 0
Ręcznik 80x60, biały, airlaid, jednorazowego użytku, grubość 70 g/m2, bardzo chłonny | szt. | 150 |  |  | 0 | 0 | 0
Rękawica do mycia airlaid 22x16, niebieska, zgrzewana ultradźwiękowo, wytłoczone, jednorazowego użytku, grubość 50 g/m2, 50 sztuk w opakowaniu | op. | 30 |  |  | 0 | 0 | 0
Rękawica do mycia ciała 14x20cm jednorowa myjka do mycia ciała, półokrągła rękawica, wykonana z jednej strony z poliesteru (część myjąca), a z drugiej z włókniny, w części myjącej nasączona środkiem myjącym o ph 5,5; do użycia wystarczy niewielka ilość wody, nie zawiera lateksu, gramatura 90 g/m2, 10 sztuk w opakowaniu | op. | 1231 |  |  | 0 | 0 | 0
Stelaż do mopa rzepwego 40 cm z klipsami do mopów lub ścierek do mycia | szt. | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
Szczoteczka do zębów z odsysaniem niesterylna wykonana z polipropylenu, z jednej strony miękkie włosie, z drugiej gąbka, długość 18 cm, długość części czyszczącej 2,5 cm, otwór odsysający od strony włosia jak i z przestrzeni pomiędzy gąbką a włosiem, łącznik do kontrolowanego dosysania ścięty pod kątek 45 stopni, jednorazowego użytku, nie zawiera lateksu, nie zawiera ftalanów, osobno pakowany w folię każda sztuka | szt. | 50 |  |  | 0 | 0 | 0
Szczotka chirurgiczna wielorazowa SuperBrush300 wielorazowa. Szczoteczka składa się z korpusu wykonanego z wysokiej jakości tworzywa sztucznego oraz włosia typu Tynex, które posiada powłokę antybakteryjną, która przeciwdziała rozwojowi bakterii. Możliwość sterylizacji do 300 razt w temperaturze do 130 stopni Celsjusza. | szt. | 40 |  |  | 0 | 0 | 0
Szczotka do czyszczenia, włosie wykonane z miękkiego silikonu, dzięki czemu nie rysuje powierzchni. Szczotka posiada rączkę, która umożliwia wygodniejsze i bardziej dokładne mycie butelek, sztywną częścią produktu jest uchwyt, pozostałe są elastyczne, długość szczotki 30 cm, długość robocza 14 cm | szt. | 6 |  |  | 0 | 0 | 0
Szczotka do rąk plastikowa z uchwytem wykonana z tworzywa ze sztywnym włosiem syntetycznym. Korpus szczoteczki ergonomiczny idealnie pasujący do dłoni co pozwala na pewny i mocny uchwyt szczotki podczas szorowania. | szt. | 93 |  |  | 0 | 0 | 0
Szczotka ryżowa 22cm z kijem 120 cm drewniana | szt. | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
Ściereczka z mikrofazy 30cmx30cm czerwona gramatura 220 g/m2 wytrzymałość około 300 cykli prania | szt. | 541 |  |  | 0 | 0 | 0
Ściereczka z mikrofazy 30cmx30cm niebieska gramatura 220 g/m2 wytrzymałość około 300 cykli prania | szt. | 774 |  |  | 0 | 0 | 0
Ściereczka z mikrofazy 30cmx30cm zielona gramatura 220 g/m2 wytrzymałość około 300 cykli prania | szt. | 749 |  |  | 0 | 0 | 0
Ściereczka z mikrofazy 30cmx30cm żółta gramatura 220 g/m2 wytrzymałość około 300 cykli prania | szt. | 639 |  |  | 0 | 0 | 0
Worek odkurzacza Karcher 6.959-130 kompatybilny z odkurzaczem Karcher WD3 | szt. | 20 |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0

## pakiet 4 dezynfekcja
nazwa materiału z opisem | jm | ilość | cena za sztukę [zł] | stawka VAT [%] | cena brutto [zł] | wartość netto [zł] | wartość brutto [zł] | ilość zbiorcza w opakowaniu/ kartonie | uwagi
Chloramix 300 tabletek | szt. | 60 |  |  | 0 | 0 | 0
Chlor clean 200 tabletek | szt. | 60 |  |  | 0 | 0 | 0
Chusteczki do dezynfekcji Mikrozid AF wipes 200 chusteczek w puszce, alkoholowe | szt. | 125 |  |  | 0 | 0 | 0
Chusteczki do dezynfekcji Mikrozid PAA Wipes 50 chusteczek w puszce, sporobójcze | szt. | 133 |  |  | 0 | 0 | 0
Chusteczki do dezynfekcji Mikrozid Sensitive Wipes 200 chusteczek w puszce, bezalkoholowe | szt. | 119 |  |  | 0 | 0 | 0
Chusteczki do dezynfekcji uniwersalne Mikrozid Wipes Premium 100 listków w opakowaniu | szt. | 698 |  |  | 0 | 0 | 0
Chusteczki do dezynfekcji Velox Wipes bezalkoholowe | szt. | 44 |  |  | 0 | 0 | 0
Chusteczki do dezynfekcji Velox Wipes z alkoholem | op. | 110 |  |  | 0 | 0 | 0
Koncentrat do mycia narzędzi w myjni Neodisher Mediclean Forte 5L | szt. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
Koncentrat do mycia narzędzi w myjni Neodisher Z 5L | szt. | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
Koncentrat do płukania narzędzi w myjni Neodisher Mediklar 5L | szt. | 6 |  |  | 0 | 0 | 0
Koncentrat Taski Sprint Degerm do mycia i dezynfekcji powierzchni 5L | szt. | 69 |  |  | 0 | 0 | 0
Mikrozid AF Liquid 1L | szt. | 286 |  |  | 0 | 0 | 0
Płyn do dezynfekcji Flusher detergent 5L | szt. | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
Płyn do dezynfekcji Flusher rinse 5L | szt. | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
Płyn do dezynfekcji Doyen SK 22 5l | szt. | 12 |  |  | 0 | 0 | 0
Płyn do dezynfekcji rąk Sterisol AHD 2000 - 1000 700ml | szt. | 98 |  |  | 0 | 0 | 0
Płyn do dezynfekcji rąk Sterisol Phago Gel 700 ml | szt. | 215 |  |  | 0 | 0 | 0
Płyn do dezynfekcji rąk Velodes soft 500ml | szt. | 195 |  |  | 0 | 0 | 0
Płyn do dezynfekcji rąk Velodes soft 5l | szt. | 18 |  |  | 0 | 0 | 0
Płyn do dezynfekcji narzędzi Viruton Extra 1l | szt. | 30 |  |  | 0 | 0 | 0
Płyn do dezynfekcji narzędzi Viruton Extra 5L | szt. | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
Płyn do mycia i dezynfekcji powierzchni Quatrodes extra 1l | szt. | 35 |  |  | 0 | 0 | 0
Płyn do mycia i dezynfekcji powierzchni Quatrodes Extra 5L | szt. | 25 |  |  | 0 | 0 | 0
Płyn do mycia i dezynfekcji powierzchni Velox Spray 1L | szt. | 205 |  |  | 0 | 0 | 0
Preparat do dezynfekcji drogą powietrzną Vesismin NDP Air Total Green 300ml | szt. | 20 |  |  | 0 | 0 | 0
Preparat do dezynfekcji drogą powietrzną Vesismin NDP Air Total Green 50ml | szt. | 20 |  |  | 0 | 0 | 0
Preparat do dezynfekcji powierzchni Desam Prim 5l | szt. | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
Preparat do mycia i dezynfekcji narzędzi Enzymex L9 1l | szt. | 43 |  |  | 0 | 0 | 0
Preparat do mycia i dezynfekcji narzędzi Enzymex L9 5l | szt. | 16 |  |  | 0 | 0 | 0
Preparat do mycia i dezynfekcji narzędzi obrotowych Viruton Bohr 5l | szt. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
Preparat do mycia i dezynfekcji narzędzi Viruton Pulver 1kg | szt. | 25 |  |  | 0 | 0 | 0
Ściereczki do mycia i dezynfekcji Virusolve ECO-Wipes 450 chusteczek w wiaderku | op. | 159 |  |  | 0 | 0 | 0
Wkład do chusteczek Velox Wipes bezalkoholowe | szt. | 45 |  |  | 0 | 0 | 0
Wkład do chusteczek Velox Wipes z alkoholem | szt. | 50 |  |  | 0 | 0 | 0
Wkład do chusteczki do dezynfekcji Mikrozid AF wipes 200 chusteczek, alkoholowe | szt. | 251 |  |  | 0 | 0 | 0
Wkład do chusteczki do dezynfekcji Mikrozid Sensitive Wipes 200 chusteczek, bezalkoholowe | szt. | 65 |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0

## pakiet 5 materiały rtg
nazwa materiału z opisem | jm | ilość | cena za sztukę [zł] | stawka VAT [%] | cena brutto [zł] | wartość netto [zł] | wartość brutto [zł] | ilość zbiorcza w opakowaniu/ kartonie | uwagi
Błona RTG CP-G 18x24 | op. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
Błona RTG CP-G 18x43 | op. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
Błona RTG CP-G 20x40 | op. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
Błona RTG CP-G 24x30 | op. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
Błona RTG CP-G 30x40 | op. | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
Błona RTG CP-G 35x35 | op. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
Błona RTG CP-G 35x43 | op. | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
Utrwalacz RTG G-334 2x20l | op. | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
Wywoływacz RTG G-138i 2x20L | op. | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0

## pakiet 6 spożywcze
nazwa materiału z opisem | jm | ilość | cena za sztukę [zł] | stawka VAT [%] | cena brutto [zł] | wartość netto [zł] | wartość brutto [zł] | ilość zbiorcza w opakowaniu/ kartonie | uwagi
Ciastka różne rodzaje | szt. | 56 |  |  | 0 | 0 | 0
Cukier biały 1kg | szt. | 90 |  |  | 0 | 0 | 0
Cukier biały w saszetkach 100szt. | op. | 26 |  |  | 0 | 0 | 0
Herbata 100 torebek czarna Saga | szt. | 53 |  |  | 0 | 0 | 0
Herbata 20 torebek owocowa Vitax | szt. | 95 |  |  | 0 | 0 | 0
Herbata 20 torebek zielona Vitax | szt. | 61 |  |  | 0 | 0 | 0
Kawa mielona 250g Tchibo | szt. | 53 |  |  | 0 | 0 | 0
Kawa rozpuszczalna 200g Tchibo | szt. | 94 |  |  | 0 | 0 | 0
Kawa ziarnista Astra Łagodna Espresso 1kg | szt. | 11 |  |  | 0 | 0 | 0
Kleik ryżowy 160g | szt. | 630 |  |  | 0 | 0 | 0
Kwasek cytrynowy 20g | szt. | 165 |  |  | 0 | 0 | 0
Mleko Łaciate 2% 1L w karotniku | szt. | 285 |  |  | 0 | 0 | 0
Sok jabłkowy 300 ml w szklanych butelkach | szt. | 135 |  |  | 0 | 0 | 0
Tchibo kapsułki 10 szt. | op. | 69 |  |  | 0 | 0 | 0
Woda gazowana 500ml w plastikowych butelkach | szt. | 285 |  |  | 0 | 0 | 0
Woda niegazowana 500ml w plastkowych butelkach | szt. | 300 |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0

## pakiet 7 medyczne
nazwa materiału z opisem | jm | ilość | cena za sztukę [zł] | stawka VAT [%] | cena brutto [zł] | wartość netto [zł] | wartość brutto [zł] | ilość zbiorcza w opakowaniu/ kartonie | uwagi
Basen jednorazowy dla osób leżących płaski w 100% makulatury, biodegradowalne, nie zawierające chloru ani substancji niebezpiecznych, utrzymują wodę przez 4 godziny | szt. | 8 |  |  | 0 | 0 | 0
Basen szpitalny plastikowy, umożliwia załatwianie potrzeb fizjologicznych w pozycji leżącej, można dokonać dezynfekcji za pomocą płynu do dezynfekcji lub w autoklawie w temperaturze do 120°C. | szt. | 9 |  |  | 0 | 0 | 0
Butelka do zbiórki moczu 2500ml wykonana z polipropylenu | szt. | 6 |  |  | 0 | 0 | 0
Kaczka plastikowa męska pojemność 1000 ml, wykonana z polipropylenu. Kaczkę można sterylizować w atmosferze suchego powietrza o temperaturze 130 °C, oraz w autoklawie w atmosferze sprężonej pary wodnej w temperaturze 126°C. Można go myć i dezynfekować powszechnie używanymi do tego celu środkami. | szt. | 35 |  |  | 0 | 0 | 0
Kaczka tradycyjna jednorazowa ergonomiczny kształt kaczki ułatwia dopasowanie się do nóg pacjenta, łatwa do przenoszenia, stabilna z płaską dolną powierzchnią, gładkie wykończenie brzegów, kształt umożliwia zamocowanie na zasobnikach i uchwytach, jednorazowego użytku, pojemność 875 ml, wykonany z papieru celulozowego, rozmiat 245 x 105 x 15 mm, waga 35 g, czas nasiąkania powyżej 4 godzin | szt. | 94 |  |  | 0 | 0 | 0
Kieliszki do leków PP 30ml wykonany z polipropylenu wolnego do BPA, transparentny materiał, skala linearna co 1 ml, cyfrowa co 5 ml, zaokrąglone brzegi kieliszka, szerokość dna 27 mm, szerogość górnego brzegu 39 mm, jednorazowego użytku, pakowane zbiorczo 100 sztuk | op. | 495 |  |  | 0 | 0 | 0
Koc ratunkowy foliowy termiczny wykonany z metalicznej folii PET, chroni przed niekorzystym wpływem warunków atomosferycznych, odporny na uszkodzenia, hipoalergiczny | szt. | 8 |  |  | 0 | 0 | 0
Kompres żelowy zimno/ciepło 13x14 cm wykonany z mocnej i wytrzymałej nietoksycznej folii, wewnątrz znajduje się wkład żelowy utworzony z wody i karboksymetylocelulozy, duża zdolność magazywania i długotrwałego zwrotu zimna lub ciepła, w zestawienie pokrowiec włókninowy, wielorazowego użytku do mycia lub dezynfekcji, hipoalergiczny | szt. | 15 |  |  | 0 | 0 | 0
Kompres żelowy zimno/ciepło 21x38 cm wykonany z mocnej i wytrzymałej nietoksycznej folii, wewnątrz znajduje się wkład żelowy utworzony z wody i karboksymetylocelulozy, duża zdolność magazywania i długotrwałego zwrotu zimna lub ciepła, w zestawienie pokrowiec włókninowy, wielorazowego użytku do mycia lub dezynfekcji, hipoalergiczny | szt. | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
Kompres żelowy zimno/ciepło 30x40 cm wykonany z mocnej i wytrzymałej nietoksycznej folii, wewnątrz znajduje się wkład żelowy utworzony z wody i karboksymetylocelulozy, duża zdolność magazywania i długotrwałego zwrotu zimna lub ciepła, w zestawienie pokrowiec włókninowy, wielorazowego użytku do mycia lub dezynfekcji, hipoalergiczny | szt. | 11 |  |  | 0 | 0 | 0
Mata dekontaminacyjna 45x115 w kolorze niebieskim składająca się z 30 warstw cienkich arkuszy lepnych, każda powłoka wykonana z żywicy polietylenowej, nie zawiera metali ciężkich, pierwszy i ostatni listek zabezpieczony nieprzylepną folią, grubość maty około 2 mm, spód przylega do podłogi na całej powierzchni co zapiega jej przesuwaniu się, umożliwia bezpobremowy przejazd wózków lub łóżek bez ryzyka zawijania się lub rozdarcia maty, brak potrzeby czyszczenia maty, w rogu maty znajduje się numeracja dla szybkiej indetyfikacji oraz łatwego usuwania kolejnych warstw, lekka i bez środka biobójczego | szt. | 86 |  |  | 0 | 0 | 0
Nerka jednorazowego użytku w 100% makulatury, biodegradowalne, nie zawierające chloru ani substancji niebezpiecznych, utrzymują wodę przez 4 godziny | szt. | 9650 |  |  | 0 | 0 | 0
Opaska do unieruchomienia kończyn REF 03015 | szt. | 138 |  |  | 0 | 0 | 0
Opaska identyfikacyja niesterylna dla dzieci i dorosłych, opaska na nadgarstek z dużą odpornością na wilgoć, działanie mydeł, środków do dezynfekcji rąk i innych cieczy, miękka z delikatnego winylu, elastyczna, lekka i łatwa w użyciu, zaokrąglone brzegi zapobiegające przed zranieniem, wytrzymałe na rozciąganie, jednorazowe, zatrzaskowe zapięcie zabezpieczające przed przypadkowym otwarciem, niealergizująca, nie zawiera lateksu i ftalanów, dostępna z polem do opisu bezpośrednio na opasce lub z wkładaną karteczką | szt. | 2029 |  |  | 0 | 0 | 0
Opaska identyfikacyja niesterylna dla noworodków, opaska na nadgarstek z dużą odpornością na wilgoć, działanie mydeł, środków do dezynfekcji rąk i innych cieczy, miękka z delikatnego winylu, elastyczna, lekka i łatwa w użyciu, zaokrąglone brzegi zapobiegające przed zranieniem, wytrzymałe na rozciąganie, jednorazowe, zatrzaskowe zapięcie zabezpieczające przed przypadkowym otwarciem, niealergizująca, nie zawiera lateksu i ftalanów, dostępna z polem do opisu bezpośrednio na opasce lub z wkładaną karteczką | szt. | 625 |  |  | 0 | 0 | 0
Osłonka medyczna bezpudrowe nawilżone średnica 28mm, długość 21cm na głowice transrektalne, transwaginalne/endorektalne USG, wykonane z naturalnego lateksu, elektronicznie testowane, przypominające prezerwatywę. Łatwe i wygodne otwieranie z folii, pakowane pojedyńczo, w kartonie 144szt. | op. | 15 |  |  | 0 | 0 | 0
Osłonka medyczna bezpudrowe nienawilżone średnica 28mm, długość 21cm na głowice transrektalne, transwaginalne/endorektalne USG, wykonane z naturalnego lateksu, elektronicznie testowane, przypominające prezerwatywę. Łatwe i wygodne otwieranie z folii, pakowane pojedyńczo, w kartonie 144szt. | op. | 15 |  |  | 0 | 0 | 0
Ostrza do strzygarki CareFusion (surgical clipper blade ref 4406) | szt. | 216 |  |  | 0 | 0 | 0
Podkład Abri-soft washable 210x90 z elastycznymi paskami, wielokrotnego użytku, służy do ochrony łóżka i materaca, przeznaczony dla osób z nietrzymaniem moczu/kału, chłonność 2500 ml, materiał poliester, włókna wiskozowe, TPU | szt. | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
Podkład Abri-soft washable 85x75 z uchwytami, wielokrotnego użytku, służy do ochrony łóżka i materaca, przeznaczony dla osób z nietrzymaniem moczu/kału, chłonność 2000 ml, materiał poliester, włókna wiskozowe, TPU | szt. | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
Podkład Abri-soft washable 90x85 z zakładkami każda zakładka boczna ma wymiar 85x50, wielokrotnego użytku, służy do ochrony łóżka i materaca, przeznaczony dla osób z nietrzymaniem moczu/kału, chłonność 2500 ml, materiał poliester, włókna wiskozowe, TPU | szt. | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
Pojemnik próbek drzewa oskrzelowego 40 ml do pobierania próbek, podziałka co 1 ml, przeznaczone do wygodnego pobierania próbek śluzu. W zestawie dodatkowa zakręcana pokrywka dla bezpiecznego i wygodnego transportu oraz bezlateksowy dren i etykieta identyfikacyjna. Nie zawiera lateksu, do jednorazowego użytku. Sterylny. | szt. | 150 |  |  | 0 | 0 | 0
Proszek żelujący 2kg w wiaderku, zamienia w żel i zachowuje w tej formie krew, składniki krwi oraz inne płyny o szerokim zakresie pH oraz koncentracji elektrolitów. Produkt żeluje płyny o wadze odpowiadającej od 40 do 200 wagi własnej. | szt. | 43 |  |  | 0 | 0 | 0
Szczotka chirurgiczna sucha, jałowa szczoteczka przeznaczona do dokładnego, chirurgicznego mycia rąk. Skutecznie usuwa zanieczyszczenia i przygotowuje dłonie do dezynfekcji przed operacją. Nie jest nasączona żadnym detergentem ani substancją myjącą. Wysterylizowana tlenkiem etylenu. | szt. | 139 |  |  | 0 | 0 | 0
Szpatułka laryngologiczna 100 sztuk w opakowaniu niesterylna wykonana z drewna brzozowego, zaokrąglone brzegi oraz krawędzie zapobiegające przed zranieniem, kolor naturalny rozmiar 150 x 17 mm, wytrzymała i jednorazowego użytku | op. | 110 |  |  | 0 | 0 | 0
Szpatułka laryngologiczna 100 sztuk w opakowaniu sterylna wykonana z drewna brzozowego, zaokrąglone brzegi oraz krawędzie zapobiegające przed zranieniem, kolor naturalny rozmiar 150 x 17 mm, wytrzymała i jednorazowego użytku | op. | 11 |  |  | 0 | 0 | 0
Szyna aluminiowa do palców 230x18 wykonane są z blachy aluminiowej wyklejanej białą gąbką lateksową, która umożliwia wentylację. Produkt przeznaczony jest do jednorazowego użytku. Nie jest sterylny i nie nadaję się do sterylizacji. Nie wchodzi w interakcję z innymi produktami medycznymi. Po wykonaniu , produkt jest prosty z możliwością łatwego formowania do potrzeb pacjenta. | szt. | 113 |  |  | 0 | 0 | 0
Szyna aluminiowa do palców 420x20 wykonane są z blachy aluminiowej wyklejanej białą gąbką lateksową, która umożliwia wentylację. Produkt przeznaczony jest do jednorazowego użytku. Nie jest sterylny i nie nadaję się do sterylizacji. Nie wchodzi w interakcję z innymi produktami medycznymi. Po wykonaniu , produkt jest prosty z możliwością łatwego formowania do potrzeb pacjenta. | szt. | 69 |  |  | 0 | 0 | 0
Szyna druciana Kramer 100x1000 przeznaczone do pewnego i stabilnego unieruchomienia uszkodzonej kończyny. | szt. | 23 |  |  | 0 | 0 | 0
Szyna druciana Kramer 70x500 przeznaczone do pewnego i stabilnego unieruchomienia uszkodzonej kończyny. | szt. | 30 |  |  | 0 | 0 | 0
Uchwyt plastikowy do systemu ssącego - drenażu chirurgicznego serres nr ref. 0506-57815 | szt. | 6 |  |  | 0 | 0 | 0
Utrwalacz cytologiczny spray 200ml preparat w aerozolu do utrwalania pobranych wymazów biologicznych w celu ich późniejszego badania. Chroni materiał przed wpływem warunków otoczenia. | szt. | 33 |  |  | 0 | 0 | 0
Wapno sodowane Drägersorb® 800+ do absorpcji CO2 w układach oddechowych aparatów do znieczulania | szt. | 25 |  |  | 0 | 0 | 0
Wieszak do worków na mocz niesterylny z mocnego i trwałego tworzywa sztucznego, umocowanie zapobiegającego załamywaniu się drenu, dopasowany do okrągłych i kwadratowych ram łóżek, dwa uchwyty po każdej stronie, nazwa wytwórcy umieszczona na wyrobie, nie zawiera lateksu, nie zawiera ftalanów | szt. | 681 |  |  | 0 | 0 | 0
Worki wodorozpuszczalne, worki i przewiązka wykonane są z nietoksycznych substancji rozpuszczalnych w gorącej wodzie, które ulegają całkowitej biodegradacji worki całkowicie rozpuszczalne w wodzie, dzięki czemu nie pozostają szczątki mogące uszkodzić maszynę pralniczą, rozmiar 66 cm x 84 cm | szt. | 50 |  |  | 0 | 0 | 0
Żel do EEG 250 ml do defibrylacji | szt. | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
Żel do EKG 500ml bezbarwne | szt. | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
Żel do USG 500ml bezbarwne | szt. | 213 |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0

## pakiet 8 biurowe
nazwa materiału z opisem | jm | ilość | cena za sztukę [zł] | stawka VAT [%] | cena brutto [zł] | wartość netto [zł] | wartość brutto [zł] | ilość zbiorcza w opakowaniu/ kartonie | uwagi
Blok makulaturowy A4 100 kartek kratka, podkładka z grubej tektury, okładka z kredy, klejony po krótkim boku, papier o gramaturze 80 g/m2 | szt. | 9 |  |  | 0 | 0 | 0
Blok makulaturowy A5 100 kartek kratka, podkładka z grubej tektury, okładka z kredy, klejony po krótkim boku, papier o gramaturze 80 g/m2 | szt. | 9 |  |  | 0 | 0 | 0
Blok techniczny A4 biały gramatura 250 g/m2 | szt. | 13 |  |  | 0 | 0 | 0
Brulion A4 192 kartki kratka twarda laminowana oprawa, papier o gramaturze 80 g/m2 | szt. | 6 |  |  | 0 | 0 | 0
Brulion A4 96 kartki kratka twarda laminowana oprawa, papier o gramaturze 80 g/m2 | szt. | 28 |  |  | 0 | 0 | 0
Brulion A5 96 kartek kratka miękka oprawa, papier o gramaturze 80 g/m2 | szt. | 9 |  |  | 0 | 0 | 0
Cienkopis czarny 0,4 mm, końcówka fibrowana, długośc pisania 500 m | szt. | 80 |  |  | 0 | 0 | 0
Cienkopis czerwony 0,4 mm, końcówka fibrowana, długośc pisania 500 m | szt. | 86 |  |  | 0 | 0 | 0
Cienkopis niebieski 0,4 mm, końcówka fibrowana, długośc pisania 500 m | szt. | 96 |  |  | 0 | 0 | 0
Cienkopis zielony 0,4 mm, końcówka fibrowana, długośc pisania 500 m | szt. | 30 |  |  | 0 | 0 | 0
Datownik samotuszujący 4810 wielkośc cyfr 4 mm | szt. | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
Długopis czarny miękko pisząca końcówka, przezroczysta obudowa, wentylowana skuwka w kolorze tuszu, średnica kulki 1 mm | szt. | 195 |  |  | 0 | 0 | 0
Długopis czerwony miękko pisząca końcówka, przezroczysta obudowa, wentylowana skuwka w kolorze tuszu, średnica kulki 1 mm | szt. | 349 |  |  | 0 | 0 | 0
Długopis na sprężynce praktyczny długopis recepcyjny, przeznaczony do użytku w punktach usługowych, bankach i urzędach. Stabilna podstawa przeklejana do powierzchni blatu. Regulowany kąt pochylenia długopisu 0° - 180°. Długa sprężynka umożliwia wygodne operowanie długopisem. Wyposażony w wymienny wkład LE015. | szt. | 56 |  |  | 0 | 0 | 0
Długopis niebieski miękko pisząca końcówka, przezroczysta obudowa, wentylowana skuwka w kolorze tuszu, średnica kulki 1 mm | szt. | 1208 |  |  | 0 | 0 | 0
Długopis zielony miękko pisząca końcówka, przezroczysta obudowa, wentylowana skuwka w kolorze tuszu, średnica kulki 1 mm | szt. | 15 |  |  | 0 | 0 | 0
Długopis żelowy ergonomiczny uchwyt, transparentna obudowa, wkład LE 027 | szt. | 108 |  |  | 0 | 0 | 0
Dziurkacz metalowa konstrukcja, obudowa z trwałego tworzywa, pojemnik na odpady z tworzywa sztucznego nierysującego podłoża, ramię antypoślizgowe, podwójny wskaźnik środka strony, listwa formatowa, dziurkuje do 10 kartek, średnica dziurki 5,5 mm, rozstaw dziurek 80 mm | szt. | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
Etykiety termotransferowe 40x20mm/2000 szt. gilza 40mm. | rolka | 265 |  |  | 0 | 0 | 0
Folia laminacyjna A4 80mic. | op. | 11 |  |  | 0 | 0 | 0
Folia laminacyjna A5 80mic. | op. | 9 |  |  | 0 | 0 | 0
Gumka do ścierania pozostawia mało ścinek, rozmiar 43x17,4x11,7 mm | szt. | 36 |  |  | 0 | 0 | 0
Kalka maszynowa czarna A4 50 szt., powlekana woskiem z warstwą plastikową, wielokrotnie wykorzystane, samoistnie regenerujące się | op. | 21 |  |  | 0 | 0 | 0
Kalka woskowa 74mb 064 | szt. | 193 |  |  | 0 | 0 | 0
Kalkulator biurowy Citizen SDC-444S | szt. | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
Klej w sztyfcie 22 g bezbarwny, bezwonny, zmywalny i niebrudzący, zawiera pvp | szt. | 140 |  |  | 0 | 0 | 0
Klip biurowy 25 mm grand | szt. | 293 |  |  | 0 | 0 | 0
Klip biurowy 41 mm grand | szt. | 85 |  |  | 0 | 0 | 0
Klip biurowy 51 mm grand | szt. | 103 |  |  | 0 | 0 | 0
Koperta B4 rozszerzona dno i bok, samoklejąca z paskiem | szt. | 731 |  |  | 0 | 0 | 0
Koperta B5 rozszerzana dno i bok, samoklejąca z paskiem | szt. | 683 |  |  | 0 | 0 | 0
Koperta C4 biała samoklejąca z paskiem | szt. | 14918 |  |  | 0 | 0 | 0
Koperta C5 biała samoklejąca z paskiem | szt. | 6790 |  |  | 0 | 0 | 0
Koperta C6 biała samoklejąca z paskiem | szt. | 1939 |  |  | 0 | 0 | 0
Koperta CD-R biała z okienkiem samoklejąca z paskiem | szt. | 4875 |  |  | 0 | 0 | 0
Korektor pióro z cienką końcówką, 7 ml szybkoschnącego płynu korygującego, przezroczysta nasadka chroniąca przed wysychaniem, powierzchnia korygowania 630 m2 | szt. | 24 |  |  | 0 | 0 | 0
Korektor w płynie 20 ml, szybkoschnący, doskonale kryjący, aplikator w formie akrylowej gąbki | szt. | 8 |  |  | 0 | 0 | 0
Korektor w taśmie, wygodny i suchy korektor z możliwością natychmiastowego pisania, długość taśmy 4,2 mm x 10 m | szt. | 48 |  |  | 0 | 0 | 0
Kostka papierowa biała, klejona 85x85x80 mm | szt. | 95 |  |  | 0 | 0 | 0
Linijka biurowa, przezroczysta, nieścieralna podziałka, zaokrąglone rogi, długość 40cm | szt. | 9 |  |  | 0 | 0 | 0
Marker do płyt CD/DVD, wodoodporny, szybkoschnący, odporny na działanie promieni słonecznych, wentylowana skuwka, zabezpieczony przed wciśnięciem, grubość pisania 0,8-1,2 mm | szt. | 24 |  |  | 0 | 0 | 0
Marker czarny, okrągła końcówka, szybkoschnący, wodoodporny tusz na bazie alkoholu, nietoksyczny, nie zawiera ksylenu i toluenu, grubość linii pisania: 1–3 mm | szt. | 806 |  |  | 0 | 0 | 0
Marker czerwony, okrągła końcówka, szybkoschnący, wodoodporny tusz na bazie alkoholu, nietoksyczny, nie zawiera ksylenu i toluenu, grubość linii pisania: 1–3 mm | szt. | 60 |  |  | 0 | 0 | 0
Marker olejny biały aluminiowa obudowa odporna na zgniecenia i pęknięcia, tusz odporny na warunki atmosferyczne oraz na działanie wysokich oraz niskich termperatur, długość pisania 450 m, grubość linii pisania 2 mm, okrągła końcówka | szt. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
Marker olejny czarny aluminiowa obudowa odporna na zgniecenia i pęknięcia, tusz odporny na warunki atmosferyczne oraz na działanie wysokich oraz niskich termperatur, długość pisania 450 m, grubość linii pisania 2 mm, okrągła końcówka | szt. | 14 |  |  | 0 | 0 | 0
Marker zielony, okrągła końcówka, szybkoschnący, wodoodporny tusz na bazie alkoholu, nietoksyczny, nie zawiera ksylenu i toluenu, grubość linii pisania: 1–3 mm | szt. | 8 |  |  | 0 | 0 | 0
Karteczki samoprzylepne 51x76 mm | szt. | 91 |  |  | 0 | 0 | 0
Karteczki samoprzylepne 38x51 mm | szt. | 26 |  |  | 0 | 0 | 0
Karteczki samoprzylepne 76x76 mm | szt. | 18 |  |  | 0 | 0 | 0
Karteczki samoprzylepne 76x127 mm | szt. | 40 |  |  | 0 | 0 | 0
Nożyczki biurowe z gumowym uchwytem, oszlifowane ostrza 25 cm | szt. | 39 |  |  | 0 | 0 | 0
Obwoluta koszulka groszkowa A4 otwierana z góry, przezroczysta struktura folii antystatyczne, antyrefleksyjne, wzmocniony pasek z perforacją, grubość 50 mic. | szt. | 153 |  |  | 0 | 0 | 0
Obwoluta koszulka groszkowa A5 otwierana z góry, przezroczysta struktura folii antystatyczne, antyrefleksyjne, wzmocniony pasek z perforacją, grubość 50 mic. | szt. | 19 |  |  | 0 | 0 | 0
Olej do niszczarek 300 ml | szt. | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
Ołówek z gumką, wykonany w połowie z materiałów z odzysku, nie pozostawia drzazg w przypadku złamania | szt. | 38 |  |  | 0 | 0 | 0
Papier ksero A3, gramatura 80 g/m2, ilośc arkuszy w ryzie 500 | ryz. | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
Papier ksero A4, gramatura 80 g/m2, ilośc arkuszy w ryzie 500 | ryz. | 1489 |  |  | 0 | 0 | 0
Papier ksero A4, gramatura 200 g/m2, ilośc arkuszy w ryzie 250 | ryz. | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
Papier ksero A4 kolory pastelowe 5 kolorów po 20 arkuszy | ryz. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
Papier ksero A5, gramatura 80 g/m2, ilośc arkuszy w ryzie 500 | ryz. | 289 |  |  | 0 | 0 | 0
Papier na recepty 1/3 A4, gramatura 80 g/m2, ilośc arkuszy w ryzie 500 | ryz. | 68 |  |  | 0 | 0 | 0
Płyta CD-R Maxell printable 100 płyt w opakowaniu | op. | 26 |  |  | 0 | 0 | 0
Płyta DVD-R Maxell Printable 50 płyt w opakowaniu | op. | 59 |  |  | 0 | 0 | 0
Przekładka kartonowa 1/3 A4 kolorowa 100szt. w opakowaniu, mają na boku dziurki, które pasują do wszystkich klasycznych segregatorów | op. | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
Rolka kasowa termiczna 57/30, papier termoczuły o gramaturze 50 +/- 6 g/m2 RT05730W emerson | szt. | 98 |  |  | 0 | 0 | 0
Rozszywacz do zszywek 24/6 i 26/6, posiada blokadę | szt. | 16 |  |  | 0 | 0 | 0
Segregator kolorowy A4 szerokość grzbietu 50 mm z mechanizmem dźwignowym dociskającym, wymienna etykieta na grzbiecie, metalowe okucia na dolnych krawędziach, kolor niebieski | szt. | 78 |  |  | 0 | 0 | 0
Segregator kolorowy A4 szerokość grzbietu 80 mm z mechanizmem dźwignowym dociskającym, wymienna etykieta na grzbiecie, metalowe okucia na dolnych krawędziach, kolor zielony | szt. | 141 |  |  | 0 | 0 | 0
Segregator kolorowy A5 szerokość grzbietu 80 mm z mechanizmem dźwignowym dociskającym, wymienna etykieta na grzbiecie, metalowe okucia na dolnych krawędziach, kolor czerwony | szt. | 9 |  |  | 0 | 0 | 0
Skoroszyt A4 plastikowy miękki, przednia okładka przezroczysta, tylna kolorowa, w środki blaszka i wąs o długości 14,5 cm z perforacją na grzbiecie do wpięcia w segregator, kolor niebieski | szt. | 360 |  |  | 0 | 0 | 0
Skoroszyt A4 plastikowy miękki, przednia okładka przezroczysta, tylna kolorowa, w środki blaszka i wąs o długości 14,5 cm, kolor niebieski | szt. | 140 |  |  | 0 | 0 | 0
Skorowidz A4, alfabetyczny, laminowana okładka, w kartkę, papier o gramaturze 80 g/m2 | szt. | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
Skorowidz A5, alfabetyczny, laminowana okładka, w kartkę, papier o gramaturze 80 g/m3 | szt. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
Spinacz biurowy 28 mm okrągłe | op. | 36 |  |  | 0 | 0 | 0
Spinacz biurowy 33 mm okrągłe | op. | 73 |  |  | 0 | 0 | 0
Spinacz biurowy 50 mm okrągłe | op. | 69 |  |  | 0 | 0 | 0
Szufladki na biurko format A4, wykonana z polistyrenu, z przodu miejsce do naklejenia etykiet, profilowany przód zabezpieczający dokumenty przed wypadaniem, możliwość łączenia pionowo lub kaskadowo | szt. | 50 |  |  | 0 | 0 | 0
Półka na dokumenty siatkowa 3 półki, rozmiar 270x350x295 mm | szt. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
Taśma biurowa klejąca przezroczysta 18x30 | szt. | 36 |  |  | 0 | 0 | 0
Taśma dwustronna 38/10 | szt. | 50 |  |  | 0 | 0 | 0
Taśma ostrzegawcza klejąca | szt. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
Taśma pakowa brązowa | szt. | 33 |  |  | 0 | 0 | 0
Teczka A4 z klipem okładki z folii PVC wewnątrz usztywnione tekturą, sprężysty mechanizm zaciskowy do przytrzymania kartek, kieszeń na wewnętrznej stronie okładki z miejscem na długopis | szt. | 40 |  |  | 0 | 0 | 0
Teczka A4 na gumkę papierowa biała bez nadruku, posiada trzy wewnętrzne klapy zapobiegające wypadaniu dokumentów | szt. | 274 |  |  | 0 | 0 | 0
Teczka A4 plastikowa z gumką rozszerzana, zmieści do 350 kartek, posiada trzy wewnętrzne klapy zapobiegające wypadaniu dokumentów | szt. | 48 |  |  | 0 | 0 | 0
Teczka A4 wiązana papierowa biała bez nadruku, posiada trzy wewnętrzne klapy zapobiegające wypadaniu dokumentów | szt. | 48 |  |  | 0 | 0 | 0
Teczka zawieszkowa A4 grubość kartonu 275 gsm, do przechowywania dokumentów | szt. | 391 |  |  | 0 | 0 | 0
Temperówka metalowa pojedyncza | szt. | 31 |  |  | 0 | 0 | 0
Torebka strunowa 10/15 polietylen (folia miękka) z atestem PZH 100 sztuk w opakowaniu | op. | 14 |  |  | 0 | 0 | 0
Torebka strunowa 10/20 polietylen (folia miękka) z atestem PZH 100 sztuk w opakowaniu | op. | 15 |  |  | 0 | 0 | 0
Torebka strunowa 15/20 polietylen (folia miękka) z atestem PZH 100 sztuk w opakowaniu | op. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
Torebka strunowa 20/25 polietylen (folia miękka) z atestem PZH 100 sztuk w opakowaniu | op. | 29 |  |  | 0 | 0 | 0
Torebka strunowa 25/35 polietylen (folia miękka) z atestem PZH 100 sztuk w opakowaniu | op. | 90 |  |  | 0 | 0 | 0
Tusz do stempli czarny taurus | szt. | 54 |  |  | 0 | 0 | 0
Tusz do stempli czerwony taurus | szt. | 9 |  |  | 0 | 0 | 0
Tusz do stempli niebieski taurus | szt. | 26 |  |  | 0 | 0 | 0
Tusz do stempli zielony taurus | szt. | 6 |  |  | 0 | 0 | 0
Wąsy skoroszytowe z metalową blaszką 25 sztuk w opakowaniu | op. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
Zakładki indeksujące 45x12 cm, 5 kolorów po 25 zakładek, strzałki, foliowe, po odklejeniu nie pozostawiają śladów | op. | 9 |  |  | 0 | 0 | 0
Zakreślacz niebieski ścięta końcówka 2-5 mm, zabezpiecznie przed wysychaniem | szt. | 9 |  |  | 0 | 0 | 0
Zakreślacz pomarańczowy ścięta końcówka 2-5 mm, zabezpiecznie przed wysychaniem | szt. | 26 |  |  | 0 | 0 | 0
Zakreślacz różowy ścięta końcówka 2-5 mm, zabezpiecznie przed wysychaniem | szt. | 11 |  |  | 0 | 0 | 0
Zakreślacz zielony ścięta końcówka 2-5 mm, zabezpiecznie przed wysychaniem | szt. | 23 |  |  | 0 | 0 | 0
Zakreślacz żółty ścięta końcówka 2-5 mm, zabezpiecznie przed wysychaniem | szt. | 60 |  |  | 0 | 0 | 0
Okładka na zeszyt A5 | szt. | 20 |  |  | 0 | 0 | 0
Okładka na książkę A4, grubość książki 20 cm | szt. | 20 |  |  | 0 | 0 | 0
Zeszyt 16 kartkowy kratka A5, miękka oprawa, papier o gramaturze 80 g/m2 | szt. | 19 |  |  | 0 | 0 | 0
Zeszyt 32 kartkowy kratka A5 miękka oprawa, papier o gramaturze 80 g/m2 | szt. | 24 |  |  | 0 | 0 | 0
Zeszyt 60 kartkowy kratka A5 miękka oprawa, papier o gramaturze 80 g/m2 | szt. | 20 |  |  | 0 | 0 | 0
Zeszyt 80 kartkowy kratka A5 miękka oprawa, papier o gramaturze 80 g/m2 | szt. | 25 |  |  | 0 | 0 | 0
Zeszyt do słówek A6 miękka oprawa, papier o gramaturze 80 g/m2 | szt. | 194 |  |  | 0 | 0 | 0
Zszywacz, zszywa do 20 kartek, na zszywki 24/6 i 26/6, głębokość zszywania 48 mm, zszywanie otwarte i zamknięte, pojemnik na zapasowe zszywki | szt. | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
Zszywki 24/6 grand | op. | 128 |  |  | 0 | 0 | 0
Zszywki 26/6 grand | op. | 9 |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0

## pakiet 9 endoskopia
nazwa materiału z opisem | jm | ilość | cena za sztukę [zł] | stawka VAT [%] | cena brutto [zł] | wartość netto [zł] | wartość brutto [zł] | ilość zbiorcza w opakowaniu/ kartonie | uwagi
Adaspor Plus 5l z paskami testowymi | szt. | 68 |  |  | 0 | 0 | 0
Neoproteozim plus 500 1l | szt. | 73 |  |  | 0 | 0 | 0
Papier termiczny 57mmx6 | rol. | 125 |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0

## pakiet 10 elektrody
nazwa materiału z opisem | jm | ilość | cena za sztukę [zł] | stawka VAT [%] | cena brutto [zł] | wartość netto [zł] | wartość brutto [zł] | ilość zbiorcza w opakowaniu/ kartonie | uwagi
Elektroda BOWA neutralna dzielona 110cm | op. | 39 |  |  | 0 | 0 | 0
Elektroda ErgoPEN 2 przyciski trzonek 4 mm 3 pinowa kabel 4,5m ref 322-045 | szt. | 15 |  |  | 0 | 0 | 0
Elektroda ErgoPEN 2 przyciski trzonek 4 mm 3 pinowy kabel 4,5m ref 215-045 | szt. | 15 |  |  | 0 | 0 | 0
Elektroda do defibrylatora Quick Combo dla dorosłych 2szt. | op. | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
Elektroda do Ekg EK-S 45 d/dorosłych 50 szt. | op. | 404 |  |  | 0 | 0 | 0
Elektroda do Ekg EK-S 60 Holter 50 szt. | op. | 44 |  |  | 0 | 0 | 0
Elektroda do EKG FES-5136C d/dor. 50 szt. | op. | 29 |  |  | 0 | 0 | 0
Elektroda EKG przyssawkowa dla dorosłych 6szt. | op. | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
Elektroda klamrowa kończynowa dla dorosłych 4szt. | kpl. | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
Elektroda nożowa prosta trzonek 4mm 5szt. 500-007 | op. | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
Elektroda prostokątna do urządzeń TENS i EMS | szt. | 8 |  |  | 0 | 0 | 0
Przewód zapasowy do urządzeń Smart TENS, Elle TENS | szt. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0

## pakiet 11 pozostałe
nazwa materiału z opisem | jm | ilość | cena za sztukę [zł] | stawka VAT [%] | cena brutto [zł] | wartość netto [zł] | wartość brutto [zł] | ilość zbiorcza w opakowaniu/ kartonie | uwagi
Oil Spray Sterilit 300 ml JG600 | szt. | 12 |  |  | 0 | 0 | 0
Power system spray olejny Sterilit 300ml GB600 | szt. | 12 |  |  | 0 | 0 | 0
Sól warzona w tabletkach do uzdatniania wody pakowane po 25 kg | worków | 13 |  |  | 0 | 0 | 0
Wkład filtra wody piankowy z włókna polipropylenowego model AC-PP wielkość 10" mikronaż 10 um | szt. | 9 |  |  | 0 | 0 | 0
Wkład filtra wody piankowy z włókna polipropylenowego model AC-PP wielkość 10" mikronaż 20 um | szt. | 9 |  |  | 0 | 0 | 0
Wkład filtra wody piankowy z włókna polipropylenowego model AC-PP wielkość 10" mikronaż 5 um | szt. | 9 |  |  | 0 | 0 | 0
Woda demineralizowana 5l | szt. | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0

## pakiet 12 sterylizacja
nazwa materiału z opisem | jm | ilość | cena za sztukę [zł] | stawka VAT [%] | cena brutto [zł] | wartość netto [zł] | wartość brutto [zł] | ilość zbiorcza w opakowaniu/ kartonie | uwagi
Etykiety dwukrotnie przylepne PA 240-872 niebieskie | kpl. | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
Wskaźniki biologiczne do pary wodnej 3MTM, 1261/1262/1262T AttestTM ilość w opakowaniu 100 sztuk | op. | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
Test paskowe gke systemu kontroli wsadu (BMS) do kontroli procesów sterylizacji w parze wodnej SV = 134 st. C 3 min./ 121 st. C 15 min, zgodne z normą EN ISO 11140-1 typ 2 REF 211-255 PLS zawiera 500 zintegrowanych testów paskowych, 1 uszczelka | op. | 6 |  |  | 0 | 0 | 0
Test stymulacji Bowie Dick do kontroli pracy sterylizatorów parowych a'250 szt. | op. | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
Papier krepowy do sterylizacji biały 1200x1200 o gramaturze 60g/m2 pozwala na bezpieczne sterylizowanie i przechowywanie materiałów medycznych takich jak narzędzia chirurgiczne, bielizna operacyjna, tekstylia, o różnych rozmiarach i typach. Surowce użyte do produkcji (pulpa celulozy) są w 100% naturalne, nie zawierają ołowiu, lateksu oraz substancji niebezpiecznych, a ich doskonała przepuszczalność jest połączona z wysoką barierowością bakteriologiczną na poziomie 99,9% przy podwójnym pakowaniu. | szt. | 788 |  |  | 0 | 0 | 0
Papier krepowy do sterylizacji niebieski 1200x1200 o gramaturze 60g/m2 pozwala na bezpieczne sterylizowanie i przechowywanie materiałów medycznych takich jak narzędzia chirurgiczne, bielizna operacyjna, tekstylia, o różnych rozmiarach i typach. Surowce użyte do produkcji (pulpa celulozy) są w 100% naturalne, nie zawierają ołowiu, lateksu oraz substancji niebezpiecznych, a ich doskonała przepuszczalność jest połączona z wysoką barierowością bakteriologiczną na poziomie 99,9% przy podwójnym pakowaniu. | szt. | 1575 |  |  | 0 | 0 | 0
Papier krepowy do sterylizacji zielony 1200x1200 o gramaturze 60g/m2 pozwala na bezpieczne sterylizowanie i przechowywanie materiałów medycznych takich jak narzędzia chirurgiczne, bielizna operacyjna, tekstylia, o różnych rozmiarach i typach. Surowce użyte do produkcji (pulpa celulozy) są w 100% naturalne, nie zawierają ołowiu, lateksu oraz substancji niebezpiecznych, a ich doskonała przepuszczalność jest połączona z wysoką barierowością bakteriologiczną na poziomie 99,9% przy podwójnym pakowaniu. | szt. | 126 |  |  | 0 | 0 | 0
Rękaw foliowo-papierowy 100mmx200m pozwala na bezpieczną sterylizację i przechowywanie materiałów medycznych różnych rozmiarów i przeznaczenia. Gramatura papieru medycznego wynosi 60 -70 g/m2, wytrzymała na rozerwanie i przepuklenie. Powierzchnia foliowa wykonana jest z 6-warstwowego kompozytu poliestru i polipropylenu o grubości 52μm. Na linii zgrzewu fabrycznego nadrukowane są wskaźniki chemiczne sterylizacji STEAM, EO, FORM typ 1 oraz informacje techniczne w języku polskim. | rol. | 6 |  |  | 0 | 0 | 0
Rękaw foliowo-papierowy 120mmx200m pozwala na bezpieczną sterylizację i przechowywanie materiałów medycznych różnych rozmiarów i przeznaczenia. Gramatura papieru medycznego wynosi 60 -70 g/m2, wytrzymała na rozerwanie i przepuklenie. Powierzchnia foliowa wykonana jest z 6-warstwowego kompozytu poliestru i polipropylenu o grubości 52μm. Na linii zgrzewu fabrycznego nadrukowane są wskaźniki chemiczne sterylizacji STEAM, EO, FORM typ 1 oraz informacje techniczne w języku polskim. | rol. | 8 |  |  | 0 | 0 | 0
Rękaw foliowo-papierowy 150mmx200m pozwala na bezpieczną sterylizację i przechowywanie materiałów medycznych różnych rozmiarów i przeznaczenia. Gramatura papieru medycznego wynosi 60 -70 g/m2, wytrzymała na rozerwanie i przepuklenie. Powierzchnia foliowa wykonana jest z 6-warstwowego kompozytu poliestru i polipropylenu o grubości 52μm. Na linii zgrzewu fabrycznego nadrukowane są wskaźniki chemiczne sterylizacji STEAM, EO, FORM typ 1 oraz informacje techniczne w języku polskim. | rol. | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
Rękaw foliowo-papierowy 200mmx200m pozwala na bezpieczną sterylizację i przechowywanie materiałów medycznych różnych rozmiarów i przeznaczenia. Gramatura papieru medycznego wynosi 60 -70 g/m2, wytrzymała na rozerwanie i przepuklenie. Powierzchnia foliowa wykonana jest z 6-warstwowego kompozytu poliestru i polipropylenu o grubości 52μm. Na linii zgrzewu fabrycznego nadrukowane są wskaźniki chemiczne sterylizacji STEAM, EO, FORM typ 1 oraz informacje techniczne w języku polskim. | rol. | 14 |  |  | 0 | 0 | 0
Rękaw foliowo-papierowy 250mmx200m pozwala na bezpieczną sterylizację i przechowywanie materiałów medycznych różnych rozmiarów i przeznaczenia. Gramatura papieru medycznego wynosi 60 -70 g/m2, wytrzymała na rozerwanie i przepuklenie. Powierzchnia foliowa wykonana jest z 6-warstwowego kompozytu poliestru i polipropylenu o grubości 52μm. Na linii zgrzewu fabrycznego nadrukowane są wskaźniki chemiczne sterylizacji STEAM, EO, FORM typ 1 oraz informacje techniczne w języku polskim. | rol. | 14 |  |  | 0 | 0 | 0
Rękaw foliowo-papierowy 300mmx200m pozwala na bezpieczną sterylizację i przechowywanie materiałów medycznych różnych rozmiarów i przeznaczenia. Gramatura papieru medycznego wynosi 60 -70 g/m2, wytrzymała na rozerwanie i przepuklenie. Powierzchnia foliowa wykonana jest z 6-warstwowego kompozytu poliestru i polipropylenu o grubości 52μm. Na linii zgrzewu fabrycznego nadrukowane są wskaźniki chemiczne sterylizacji STEAM, EO, FORM typ 1 oraz informacje techniczne w języku polskim. | rol. | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
Rękaw foliowo-papierowy 50mmx200m pozwala na bezpieczną sterylizację i przechowywanie materiałów medycznych różnych rozmiarów i przeznaczenia. Gramatura papieru medycznego wynosi 60 -70 g/m2, wytrzymała na rozerwanie i przepuklenie. Powierzchnia foliowa wykonana jest z 6-warstwowego kompozytu poliestru i polipropylenu o grubości 52μm. Na linii zgrzewu fabrycznego nadrukowane są wskaźniki chemiczne sterylizacji STEAM, EO, FORM typ 1 oraz informacje techniczne w języku polskim. | rol. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
Taśma do autoklawów do sterylizacji parowej 19mm x 55 m - taśmy samoklejące bez lateksu wykonane z mocnego papieru krepowanego, impregnowane klejem, do zabezpieczenia pakietów zawiniętych w papier krepowany, SMS lub włókninę ze wskaźnikiem sterylizacji parą wodną. | szt. | 50 |  |  | 0 | 0 | 0
Test do sterylizacji parowej Steam Indicator Strip, testy chemiczne do autoklawu klasy 4 reagują na dwie lub więcej zmiennych krytycznych parametrów procesu sterylizacji parą wodną. Czas reakcji wskaźnika jest kontrolowany przez precyzyjnie dobrany, nietoksyczny skład chemiczny, który jest pozbawiony ołowiu i innych metali ciężkich. Po prawidłowym procesie zachodzi zmiana barwy z niebieskiej na czarna,w zakresie temperatur: 121°C - 134°C i czasie 20 min. - 3,5 min. Wskaźniki nadają się do stosowania w pakietach zawierających m. in. narzędzia metalowe, materiały porowate, gumowe, tworzywa sztuczne i bieliznę bawełnianą. Rozmiar całego wskaźnika wynosi 1,7 cm x 20,5 cm, po przedzieleniu: 1,7 cm x 10,25 cm. Informacja o klasie testu wg norm umieszczona jest na każdym wskaźniku i opakowaniu zbiorczym. | op. | 114 |  |  | 0 | 0 | 0
Torebka foliowo-papierowa samoprzylepna 130mmx250mm pozwalaja na bezpieczną sterylizację i przechowywanie materiałów medycznych różnych rozmiarów i przeznaczenia. Gramatura papieru wynosi 60 g/m², a powierzchnia foliowa wykonana jest z 6-warstwowego kompozytu poliestru i polipropylenu o gr. 52μm. Na linii zgrzewu fabrycznego nadrukowane są wskaźniki chemiczne sterylizacji STEAM, EO, FORM oraz informacje techniczne w języku polskim. | szt. | 6250 |  |  | 0 | 0 | 0
Torebka foliowo-papierowa samoprzylepna 130mmx360mm pozwalaja na bezpieczną sterylizację i przechowywanie materiałów medycznych różnych rozmiarów i przeznaczenia. Gramatura papieru wynosi 60 g/m², a powierzchnia foliowa wykonana jest z 6-warstwowego kompozytu poliestru i polipropylenu o gr. 52μm. Na linii zgrzewu fabrycznego nadrukowane są wskaźniki chemiczne sterylizacji STEAM, EO, FORM oraz informacje techniczne w języku polskim. | szt. | 3513 |  |  | 0 | 0 | 0
Torebka foliowo-papierowa samoprzylepna 200mmx330mm pozwalaja na bezpieczną sterylizację i przechowywanie materiałów medycznych różnych rozmiarów i przeznaczenia. Gramatura papieru wynosi 60 g/m², a powierzchnia foliowa wykonana jest z 6-warstwowego kompozytu poliestru i polipropylenu o gr. 52μm. Na linii zgrzewu fabrycznego nadrukowane są wskaźniki chemiczne sterylizacji STEAM, EO, FORM oraz informacje techniczne w języku polskim. | szt. | 5525 |  |  | 0 | 0 | 0
Torebka foliowo-papierowa samoprzylepna 300mmx450mm pozwalaja na bezpieczną sterylizację i przechowywanie materiałów medycznych różnych rozmiarów i przeznaczenia. Gramatura papieru wynosi 60 g/m², a powierzchnia foliowa wykonana jest z 6-warstwowego kompozytu poliestru i polipropylenu o gr. 52μm. Na linii zgrzewu fabrycznego nadrukowane są wskaźniki chemiczne sterylizacji STEAM, EO, FORM oraz informacje techniczne w języku polskim. | szt. | 250 |  |  | 0 | 0 | 0
Torebka foliowo-papierowa samoprzylepna 60mmx100mm pozwalaja na bezpieczną sterylizację i przechowywanie materiałów medycznych różnych rozmiarów i przeznaczenia. Gramatura papieru wynosi 60 g/m², a powierzchnia foliowa wykonana jest z 6-warstwowego kompozytu poliestru i polipropylenu o gr. 52μm. Na linii zgrzewu fabrycznego nadrukowane są wskaźniki chemiczne sterylizacji STEAM, EO, FORM oraz informacje techniczne w języku polskim. | szt. | 400 |  |  | 0 | 0 | 0
Torebka foliowo-papierowa samoprzylepna 90mmx135mm pozwalaja na bezpieczną sterylizację i przechowywanie materiałów medycznych różnych rozmiarów i przeznaczenia. Gramatura papieru wynosi 60 g/m², a powierzchnia foliowa wykonana jest z 6-warstwowego kompozytu poliestru i polipropylenu o gr. 52μm. Na linii zgrzewu fabrycznego nadrukowane są wskaźniki chemiczne sterylizacji STEAM, EO, FORM oraz informacje techniczne w języku polskim. | szt. | 1900 |  |  | 0 | 0 | 0
Torebka foliowo-papierowa samoprzylepna 90mmx203mm pozwalaja na bezpieczną sterylizację i przechowywanie materiałów medycznych różnych rozmiarów i przeznaczenia. Gramatura papieru wynosi 60 g/m², a powierzchnia foliowa wykonana jest z 6-warstwowego kompozytu poliestru i polipropylenu o gr. 52μm. Na linii zgrzewu fabrycznego nadrukowane są wskaźniki chemiczne sterylizacji STEAM, EO, FORM oraz informacje techniczne w języku polskim. | szt. | 125 |  |  | 0 | 0 | 0
Torebka foliowo-papierowa samoprzylepna 90mmx230mm pozwalaja na bezpieczną sterylizację i przechowywanie materiałów medycznych różnych rozmiarów i przeznaczenia. Gramatura papieru wynosi 60 g/m², a powierzchnia foliowa wykonana jest z 6-warstwowego kompozytu poliestru i polipropylenu o gr. 52μm. Na linii zgrzewu fabrycznego nadrukowane są wskaźniki chemiczne sterylizacji STEAM, EO, FORM oraz informacje techniczne w języku polskim. | szt. | 4888 |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0