## Budynki
Budynek | Przegląd budowlany i kominiarski do kiedy wykonać |  | Przegląd elektryczny do kiedy wykonać | rodzaj wentylacji | Instalacja gazów medycznych | Instalacja przeciwpożarowa | instalacja gazowa | powierzchnia zabudowy | Powierzchnia użytkowa | Kubatura | rok budowy
| I roczny | V letni
Tlenownia | do 12.2024 | marzec 2024 | sierpień 2026 | grawitacyjna | posiada instalację | brak instalacji | brak instalacji | 95 | 66.1 | 449 | 1999
WPL ul. Wojska Polskiego | do 12.2024 | marzec 2024 | sierpień 2026 | grawitacyjna | brak instalacji | brak instalacji | brak instalacji | 351 | 478.07 | 2208 | 1990
Sterylizacja | do 12.2024 | marzec 2024 | sierpień 2026 | grawitacyjna | brak instalacji | brak instalacji | brak instalacji | 201 | 190.58 | 1219.8 | brak danych prawopodobnie lata 70
WPL Bohaterów Warszawy | do 12.2024 | marzec 2024 | sierpień 2026 | grawitacyjna | brak instalacji | brak instalacji | brak instalacji | 338 | 908.63 | 4373 | brak danych prawopodobnie lata 60
Agregatornia | do 12.2024 | marzec 2024 | sierpień 2026 | grawitacyjna | brak instalacji | brak instalacji | brak instalacji | 56 | 38 | 240 | brak danych prawodpodobnie lata 80
Administracyjny | do 12.2024 | marzec 2024 | sierpień 2026 | grawitacyjna | brak instalacji | brak instalacji | brak instalacji | 157 | 127.9 | 563.5 | brak danych prawodpodobnie lata 80
Stacja trafo | do 12.2024 | marzec 2024 | sierpień 2026 | grawitacyjna | brak instalacji | brak instalacji | brak instalacji | 89 | 74 | 317 | 1999
Prosektorium | do 12.2024 | marzec 2024 | sierpień 2026 | grawitacyjna oraz wentylacja mechaniczna wraz z klimatyzacją | brak instalacji | brak instalacji | brak instalacji | 262 | 433.63 | 1710 | 1998
Administracyjny z apteką | do 12.2024 | marzec 2024 | sierpień 2026 | grawitacyjna | brak instalacji | brak instalacji | brak instalacji | 212 | 361.76 | 898 | brak danych prawodpodobnie lata 80
Kotłownia | do 12.2024 | marzec 2024 | sierpień 2026 | grawitacyjna | brak instalacji | brak instalacji | brak instalacji | 164 | 196.86 | 913 | 1999
Odpady medyczne | do 12.2024 | marzec 2024 | sierpień 2026 | wentylacja mechaniczna | brak instalacji | brak instalacji | brak instalacji | 52 | 41.32 | 175 | 2010
Pawilon | do 12.2024 | marzec 2024 | sierpień 2026 | grawitacyjna oraz wentylacja mechaniczna wraz z klimatyzacją | posiada instalację | posiada instalację | brak instalacji | 1775 | 5600.9 | 21681 | budowany od 1985, oddany do użytkowania w latach 2000-2003
Łącznik | do 12.2024 | marzec 2024 | sierpień 2026 | grawitacyjna oraz wentylacja mechaniczna wraz z klimatyzacją | posiada instalację | posiada instalację | brak instalacji | 1001 | 2033.05 | 10106.86 | budowany od 1985, oddany do użytkowania w latach 2000-2003
Główny | do 12.2024 | marzec 2024 | styczeń 2025 | grawitacyjna oraz wentylacja mechaniczna wraz z klimatyzacją | posiada instalację | posiada instalację | brak instalacji | 1268 | 3841.44 | 36541.2 | brak danych prawodpodobnie lata 70, całkowita modernizacja budynku lata 2013-2014
Hydrofornia | do 12.2024 | marzec 2024 | czerwiec 2028 | grawitacyjna | brak instalacji | brak instalacji | brak instalacji | 55 | 39 | 156 | 2004