Dotyczy: postępowania pt.: „Wywóz i utylizacja odpadów”

Pytanie nr 1

Prosimy o zweryfikowanie i ujednolicenie zapisów odnośnie terminu obowiązywania umowy. W Dziale IV Zaproszenia jest termin 01.04.2024 do 31.12.2025 natomiast w §7 ust. 1 Wzoru umowy 01.04.2024 do 31.03.2026 r.

Odpowiedź:

W zaproszeniu wystąpił błąd pisarski. Okres obowiązywania umowy to 01.04.2024 do 31.03.2026 r.

Pytanie nr 2

Zgodnie z zapisem w punkcie 1. Działu III Zaproszenia oraz §3 ust. 2. Wzoru umowy Wykonawca zobowiązany jest do dostarczania pojemników na odpady o kodzie 180102. Prosimy o odstąpienie od tego wymogu.

Odpowiedź:

Na życzenie wykonawcy możemy odstąpić od wymogu.

Pytanie nr 3

W przypadku braki zgody na pytanie numer 2, prosimy o określenie dokładnej pojemności i ilości pojemników jaką Zamawiający będzie wymagał, w skali całej umowy. Jest to informacja niezbędna do oszacowania kosztów usługi.

Odpowiedź:

Pojemności i ilości: 3 litrowe – 160 sztuk, 5 litrowe – 135 sztuk, 10 litrowe – 8, 20 litrowe – 8 sztuk , 40 litrowe – 5 sztuk.

Pytanie nr 4

Zgodnie z zapisem w punkcie 4. Działu V Zaproszenia Zamawiający wymaga złożenia decyzji na zbieranie odpadów. Pragniemy zauważyć, że zgodnie z zapisem w Art.3.1. punkt 34) ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. przez „zbieranie odpadów – rozumie się przez to gromadzenie odpadów przed ich transportem do miejsc przetwarzania, w tym wstępne sortowanie nieprowadzące do zasadniczej zmiany charakteru i składu odpadów i niepowodujące zmiany klasyfikacji odpadów oraz tymczasowe magazynowanie odpadów, o którym mowa w pkt 5 lit. b.”

Zbieranie to gromadzenie odpadów przed ich transportem do miejsca przetwarzania. Firmy posiadające i eksploatujące spalarnie odpadów medycznych świadczą usługi transportu odpadów bezpośrednio do miejsca unieszkodliwienia, ponieważ nie mają potrzeby ich zbierania przed dalszym transportem do spalarni. W związku z tym nie mają obowiązku posiadania decyzji na zbieranie.

W związku z powyższym, prosimy o dodanie zapisu „jeśli dotyczy”.

Odpowiedź:

Punkt ten dotyczy tych Firm, które taką decyzję posiadają.

Pytanie nr 5

Zgodnie z zapisem w §3 ust. 1 i 3. Wzoru umowy wykonawca zobowiązuje się do dostarczania pojemników. Prosimy o wyjaśnienie czy pojemniki te mają służyć do magazynowania odpadów i ich wymiany tylko w przypadku uszkodzenia?

Odpowiedź:

Pojemniki w podanych ilościach należy dostarczyć nowe i czyste oraz wymieniać tylko w przypadku uszkodzeń na zgłoszenie Zamawiającego.

Pytanie nr 6

Prosimy o zmianę kar umownych określonych w §6 Wzoru umowy na następujące:

  - W wysokości 5 % wartości brutto doczasowych faktur za wykonanie przedmiotu umowy w okresie obowiązywania umowy, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powody okoliczności, za które odpowiada Wykonawca lub w przypadku niewywiązywania się z obowiązków wynikających z przedmiotowej umowy.

  - W wysokości 5% wynagrodzenia należnego za odbiór nieodebranych w terminie odpadów za każdy dzień opóźnienia w odbiorze powyżej jednego dnia.

Odpowiedź:

Wyrażamy zgodę.

Pytanie nr 7

Zgodnie z zapisem w punkcie 2 Działu V Zaproszenia należy złożyć oświadczenie o miejscu unieszkodliwiania odpadów. W treści oświadczenia i tabeli jest mowa o decyzji na przechowywanie odpadów. Pragniemy zauważyć, że nie wydaje się decyzji w zakresie przechowywania odpadów a przedmiotem zamówienia jest wywóz i utylizacja odpadów. W związku z powyższym prosimy o usunięcie z Oświadczenia i tabeli zapisów odnoszących się do przechowywania odpadów lub wyjaśnienie czy chodzi o decyzję na zbieranie, która jest wymagana tylko w przypadku podmiotów zobowiązanych do jej posiadania?

Odpowiedź:

Chodzi o decyzję o zbieranie, punkt dotyczy tylko Firm, które takową posiadają.

Pytanie nr 8

Zgodnie z zapisem w piątej kolumnie tabeli w oświadczeniu o miejscu unieszkodliwiania odpadów należy podać Ilość odpadów unieszkodliwionych w 2022 roku. Prosimy o wyjaśnienie jakich informacji Zamawiający oczekuje?

Ewentualnie wnosimy o usunięcie kolumny 5 z tabeli i zastąpienie jej oświadczeniem o posiadaniu wolnych mocy przerobowych.

Odpowiedź:

Należy wpisać ilość z wyszczególnieniem na kody odpadu w wierszu 1, w następnych wierszach można wpisać „jak wyżej”. Wiersze od 2 do 7 dotyczą kodu odpadu 18 01 03.