Parametry techniczne

stanowisko do diagnostyki noworodka (przewijak, waga) 1 szt. – pakiet nr 3

(drugie postępowanie)

Producent/Kraj: ………………………………………………………………………………

Typ/Model aparatu: …………………………………………………………………………

Rok produkcji min. 2024: ……………………………………………………………………

| Lp. | Parametry techniczne urządzenia | Warunek | Parametr oferowany / opis |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Korpus wykonany z blachy stalowej ocynkowanej galwanicznie, pokrytej wysokiej jakości farbą epoksydową, odporną na zarysowania i korozję | TAK |  |
|  | Wszystkie elementy ergonomiczne, zaokrąglone, bez rogów i kątów prostych, zaprojektowane w celu łatwej i dokładnej dezynfekcji | TAK |  |
|  | Blat roboczy o wymiarach 850 x 550 mm (+/- 20 mm) wykonany z formowanego, wysokiej jakości tworzywa sztucznego łatwego do dezynfekcji wyposażony w materac | TAK, Podać |  |
|  | Blat posiadający trzy profilowane, podniesione brzegi w celu zabezpieczenia materaca przed przesuwaniem się | TAK |  |
|  | Stanowisko wyposażone w dodatkowy blat boczny, wysuwany z lewej strony o wymiarach min. 360 x 360 mm, wykonany z wysokiej jakości tworzywa sztucznego łatwego do dezynfekcji. Blat wysuwany na prowadnicach teleskopowych z czterema profilowanymi brzegami uniemożliwiającymi spadanie drobnych przedmiotów. Blat od dołu wzmocniony profilami stalowymi | TAK |  |
|  | Wymiary: - Wysokość: 1100 mm (+/- 20 mm) - Szerokość: 700 mm (+/- 20 mm) - Głębokość: 600 mm (+/- 20 mm) | TAK, Podać |  |
|  | Stanowisko wyposażone w otwartą półkę pod blatem oraz dwie szuflady z funkcją pełnego wysuwu, na prowadnicach łożyskowych, zapewniających płynny system otwierania i zamykania. Możliwość szybkiego wyciągania całej szuflady bez użycia narzędzi w celu dokładnej dezynfekcji | TAK |  |
|  | Korpusy szuflad wykonane z blachy stalowej, gięte w całości w celu uzyskania gładkiej powierzchni (nie spawane), ocynkowane galwanicznie, lakierowane farbą epoksydową w celu łatwego czyszczenia i dezynfekcji | TAK |  |
|  | Szuflady o wymiarach 150 x 450 x 450 mm (+/- 20 mm) – 2 szt. | TAK, Podać |  |
|  | Fronty szuflad oraz uchwyty do wysuwania wykonane z wysokiej jakości tworzywa | TAK |  |
|  | Szuflady wyposażone w ergonomiczne, anty-urazowe uchwyty, umieszczone na całej szerokości szuflady, z możliwością wyboru kolorystyki (min. 6 kolorów do wyboru) | TAK |  |
|  | Uchwyty wyposażone w duże, przezroczyste, tworzywowe listwy o długości min. 320 mm do oznaczenia zawartości szuflady; możliwość umieszczenia opisu od góry (opis widoczny po otwarciu szuflady) oraz z przodu (opis widoczny bez otwierania szuflady) | TAK |  |
|  | Zawartość szuflad zamykana centralnie kluczem zabezpieczonym przed złamaniem i wygięciem np. składana główka (min. 3 klucze) | TAK |  |
|  | Po lewej stronie korpusu trzy uchylne pojemniki boczne wykonane z przezroczystego tworzywa sztucznego (np. na dokumentację, podręczne akcesoria, butelki), zamocowane jeden pod drugim, wyjmowane bez użycia narzędzi, w przypadku nieużywania pojemników (pozycja zamknięta) pojemniki nie wystają poza obrys stanowiska | TAK |  |
|  | Podstawa jezdna wyposażona w 4 koła w osłonie tworzywowej, o średnicy min. 150 mm, z czego min. 2 z blokadą | TAK, Podać |  |
|  | Podstawa osłonięta estetycznym tworzywem ABS bez rogów i kątów prostych zaprojektowana w celu łatwej i dokładnej dezynfekcji | TAK |  |
|  | Każde z kół wyposażone w obrotowe odbojnice z miękkiego tworzywa sztucznego pochłaniającego energię | TAK |  |
| Inne |  |  |  |
|  | Instrukcja w języku polskim, paszport techniczny | Tak /załączyć |  |
|  | Certyfikat CE lub Deklaracja Zgodności | Tak /załączyć |  |
|  | Gwarancja (min. 24 miesiące) | Tak /Podać |  |