**Parametry techniczne**

**tablety medyczne dla osób przeprowadzających segregację medyczną
z modułem do zapisywania badania i wyniku w dokumentacji w wersji elektronicznej –**

**2 szt. – pakiet nr 4 (drugie postępowanie)**

**Producent/Kraj: ………………………………………………………………………………**

**Typ/Model aparatu: …………………………………………………………………………**

**Rok produkcji min. 2024: ……………………………………………………………………**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | **Parametry techniczne urządzenia** | **Warunek** | **Parametry oferowane / opis** |
| **Wymagania ogólne** |
|  | Obudowa i parametry mechaniczne: Urządzenie odporne na kurz i pył, wodoodporne (IP67), odporne na upadki z wysokości 1m (wskazać normy odporności spełniane przez urządzenie) | TAK, Podać |  |
|  | Praca w temperaturach od -10 do +55 stopni | TAK |  |
|  | Masa urządzenia: do 1,5kg | TAK, Podać |  |
|  | Procesor: minimum 4 rdzenie, kompatybilny z Windows 11, wsparcie sprzętowe dla szyfrowania AES | TAK |  |
|  | Pamięć: minimum 8GB | TAK |  |
|  |  System operacyjny: Windows 11 Pro | TAK  |  |
|  | Przestrzeń dyskowa: Minimum 256GB PCIe SSD | TAK |  |
|  | Zabezpieczenia: TPM 2.0 | TAK |  |
| **Ekran** |
|  |  Wielkość ekranu: w przedziale 10 do 12” (wskazać), dotykowy multi-touch, odporny na zarysowania | TAK, Podać |  |
|  | Rozdzielczość 1920 x 1080 (16:9) | TAK |  |
|  | Jasność ekranu min 400 NIT | TAK |  |
| **Komunikacja** |
|  | Port Ethernet 100/1000Mbit | TAK |  |
|  | Zintegrowany moduł Wi-Fi minimum 802.11 a/b/g/n/ac | TAK |  |
|  | Bluetooth 4.1 lub wyższy | TAK |  |
|  | Moduł LTE zintegrowany lub w postaci karty M.2 / PCIe, kompatybilny z częstotliwościami LTE używanymi w Polsce; slot na kartę mini, micro lub nano SIM | TAK |  |
|  | Minimum 2 porty USB, w tym co najmniej 1 port USB 3.0 typ A | TAK |  |
|  | Wbudowany mikrofon i kamera przednia min 2MP | TAK |  |
|  | Wbudowane głośniki | TAK |  |
|  | Moduł do zapisywania badania i wyniku w dokumentacji w wersji elektronicznej | TAK, Podać sposób |  |
| **Zasilanie** |
|  | Zasilacz sieciowy lub stacja dokująca (wskazać zastosowane rozwiązanie) | TAK, Podać |  |
|  | Wymienna bateria | TAK |  |
|  | Deklarowany czas pracy na baterii: minimum 4 godziny | TAK |  |
| **Inne** |
|  | Instrukcja w języku polskim, paszport techniczny | TAK |  |
|  | Certyfikat CE lub Deklaracja Zgodności | TAK, załączyć |  |
|  | Certyfikat IEC 60601-1 | TAK, załączyć |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące | TAK, podać oferowany okres gwarancji |  |