**Parametry techniczne**

**tablety medyczne dla osób przeprowadzających segregację medyczną   
z modułem do zapisywania badania i wyniku w dokumentacji w wersji elektronicznej –**

**2 szt. – pakiet nr 1 (trzecie postępowanie)**

**Producent/Kraj: ………………………………………………………………………………**

**Typ/Model aparatu: …………………………………………………………………………**

**Rok produkcji min. 2024: ……………………………………………………………………**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | **Parametry techniczne urządzenia** | **Warunek** | **Parametry oferowane / opis** |
| **Wymagania ogólne** | | | |
|  | Obudowa i parametry mechaniczne: Urządzenie odporne na kurz i pył, wodoodporne (minimum IP65, MIL-STD-810G), odporne na upadki z wysokości 1m (wskazać normy odporności spełniane przez urządzenie) | TAK, Podać |  |
|  | Praca w temperaturach od -10 do +55 stopni | TAK |  |
|  | Masa urządzenia: do 1,7 kg | TAK, Podać |  |
|  | Procesor: minimum 6 rdzeni, kompatybilny z Windows 11 | TAK |  |
|  | Pamięć: minimum 8GB | TAK |  |
|  | System operacyjny: Windows 11 Pro | TAK |  |
|  | Przestrzeń dyskowa: Minimum 128GB PCIe SSD | TAK |  |
| **Ekran** | | | |
|  | Wielkość ekranu: w przedziale 10 do 133” (wskazać), dotykowy multi-touch, odporny na zarysowania | TAK, Podać |  |
|  | Rozdzielczość 1920 x 1080 (16:9) lub 1920x1200 (16:10) | TAK |  |
|  | Jasność ekranu min 600 NIT | TAK |  |
| **Komunikacja** | | | |
|  | Zintegrowany moduł Wi-Fi minimum 802.11 n, 802.11 ac | TAK |  |
|  | Bluetooth 4.1 lub wyższy | TAK |  |
|  | Moduł LTE zintegrowany lub w postaci karty M.2 / PCIe, kompatybilny z częstotliwościami LTE używanymi w Polsce; slot na kartę mini, micro lub nano SIM | TAK |  |
|  | Minimum 2 porty USB, dopuszczalne USB typu C | TAK |  |
|  | Wbudowany mikrofon i kamera przednia min 2MPx | TAK |  |
|  | Wbudowane głośniki | TAK |  |
|  | Moduł do zapisywania badania i wyniku w dokumentacji w wersji elektronicznej | TAK, Podać sposób |  |
| **Zasilanie** | | | |
|  | Zasilacz sieciowy lub stacja dokująca (wskazać zastosowane rozwiązanie) | TAK, Podać |  |
|  | Wymienna bateria | TAK |  |
|  | Deklarowany czas pracy na baterii: minimum 4 godziny | TAK |  |
| **Inne** | | | |
|  | Instrukcja w języku polskim, paszport techniczny | TAK |  |
|  | Certyfikat CE lub Deklaracja Zgodności | TAK, załączyć |  |
|  | Certyfikat IEC 60601-1 | TAK, załączyć |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące | TAK, podać oferowany okres gwarancji |  |