**Parametry techniczne fantom do nauki samobadania (trenażer w postaci odlewu kobiecej klatki piersiowej) 1 szt. – Pakiet nr 2G**

**Producent/Kraj:……………………………………………………………………………………**

**Typ/Model aparatu:………………………………………………………………………………..**

**Rok produkcji min. 2025: …………………………………………………………………………**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **LP.** | **Parametry** | **Warunek graficzny (Tak/Nie)** | **Parametry oferowania** |
| 1 | Wykonane z wysokiej jakości silikonu 3B SKINlike™ | TAK |  |
| 2. | odzwierciedlający ludzką skórę i anatomię w najdrobniejszych szczegółach | TAK |  |
| 3. | Przetestowany dermatologicznie | TAK |  |
| 4. | Możliwość umieszczenia modułów patologii w różnych ustalonych miejscach | TAK |  |
| 5. | Wyposażony w paski do zawieszania pozwalające na naukę i ćwiczenia praktycznego badania piersi na sobie w pozycji stojącej, lub leżącej, | TAK |  |
| 6. | Wyposażony w łagodne oraz złośliwe nowotwory na różnych etapach rozwoju doskonalą umiejętności samobadania (2 guzy łagodne, 4 nowotwory złośliwe, 2 typowe anomalie) | TAK |  |
| 7. | Zestaw zawierający talk, uprząż, stojak, torbę transportową | TAK |  |
| 8. | Możliwość umycia powierzchni skóry wodą z mydłem | TAK |  |
| 9. | Szkolenie personelu | TAK |  |