Parametry techniczne

Lampa diagnostyczna bezcieniowa  1 szt. – pakiet nr 2L

Producent/Kraj: ………………………………………………………………………………

Typ/Model aparatu: …………………………………………………………………………

Rok produkcji min. 2024: ……………………………………………………………………

| Lp. | Parametry techniczne urządzenia | Warunek | Parametr oferowany / opis |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Mocowanie lampy: lampa na wózku jezdnym, kółka gumowe, 2 kółka z hamulcem | TAK |  |
|  | Lampa wyposażona jest w bezdotykowy wyłącznik i bezdotykową regulację natężenia światła | TAK |  |
|  | Źródło światła minimum 5 projektorów LED | TAK |  |
|  | Średnica kopuły świetlnej nie mniej niż 215 mm | TAK |  |
|  | Temperatura barwowa: 4750 oK | TAK |  |
|  | Natężenie światła: - dla odległości 0,5 m - 120 000 lux, - dla odległości 0,8 m - 80 000 lux, - dla odległości 1,0 m - 60 000 lux | TAK |  |
|  | Średnica plamy świetlnej dla 1,0 m - 17 cm (+/- 10%), w tym zakresie pełna iluminacja światła | TAK |  |
|  | Żywotność pracy diod minimum 50000h | TAK |  |
|  | Lampa wykonana jest z lekkiego stopu aluminium | TAK |  |
| Inne |  |  |  |
|  | Instrukcja w języku polskim, paszport techniczny | TAK/załączyć |  |
|  | Certyfikat CE lub Deklaracja Zgodności | TAK/załączyć |  |
|  | Gwarancja (min. 24 miesiące) | Tak /Podać |  |
|  | Szkolenie personelu | TAK |  |