**Parametry techniczne dermatoskop 1 szt. – pakiet nr 2C**

**Producent/Kraj:……………………………………………………………………………………**

**Typ/Model aparatu:………………………………………………………………………………..**

**Rok produkcji min. 2025: …………………………………………………………………………**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **LP.** | **Parametry** | **Warunek graficzny (Tak/Nie)** | **Parametry oferowania** |
| 1 | Zakres powiększenia: 10-50 x | TAK |  |
| 2 | Rozdzielczość kamery: 1,3 megapixeli (1280x1024) | TAK |  |
| 3 | Liczba diod Ledowych: min 8 | TAK |  |
| 4 | Wersja USB: 2.0 | TAK |  |
| 5 | Polaryzacja: Tak | TAK |  |
| 6 | Certyfikacja CE | TAK |  |
| 7 | Płytki kontaktowe w zestawie | TAK |  |
| 8 | Długość kabla USB: 1,8 m | TAK |  |
| 9 | Oprogramowanie w  języku polskim | TAK |  |
| 10 | Specjalna płytka kalibracyjna | TAK |  |
| 11 | Szkolenie personelu | TAK |  |