## Zestawienie
ZESTAWIENIE CEN – ZO nr 01/09/2026/PJ (netto, zł)
Wartości pobierane automatycznie z arkuszy zadań.
Zakres | Wartość netto [zł]
Zadanie 1 – Zakład endoskopii | 0
Zadanie 2 – IV sala operacyjna na BOP | 0
Zadanie 3 – Histopatologia, Wariant W1 (zakres podstawowy wg PFU + OPZ) | 0
Zadanie 3 – Histopatologia, Wariant W2 (pełny W1 + zakres dodatkowy W2) | 0
CENA PORÓWNAWCZA DLA OCENY OFERT (Zad.1 + Zad.2 + Zad.3 W1) | 0
Cena łączna informacyjnie (Zad.1 + Zad.2 + Zad.3 W2) | 0
Legenda: żółte pola w arkuszach zadań wypełnia Wykonawca; wartości w tym arkuszu wyliczają się automatycznie (zielona czcionka = link do innego arkusza).

## Zad.1 Endoskopia
TRCK – ZADANIE 1: Zakład endoskopii (zaprojektuj i wybuduj)
Zapytanie ofertowe nr 01/09/2026/PJ – formuła „zaprojektuj i wybuduj"
Lp. | Pozycja | Opis / uwagi | Wartość netto [zł]
A | DOKUMENTACJA PROJEKTOWA
1 | Inwentaryzacje i sprawdzenia, kompletna Dokumentacja Wykonawcy wszystkich branż (w tym technologia medyczna), uzgodnienia i formalności, udział projektantów / nadzór autorski, dokumentacja powykonawcza | wraz z przeniesieniem praw autorskich; limit rozliczenia Dokumentacji Wykonawcy zgodnie z ZO: nie więcej niż 5% Wynagrodzenia brutto Zadania
B | ROBOTY BUDOWLANE
2 | Roboty rozbiórkowe i demontażowe | wg wiążącej koncepcji BRZE_KON_ENDO_V05, OPZ oraz Wytycznych i Standardów
3 | Roboty budowlano-wykończeniowe (ściany, sufity, posadzki, stolarka, wykończenia zmywalne) wraz z wymaganymi odtworzeniami i zabezpieczeniami ppoż. | wg BRZE_KON_ENDO_V05 oraz Wytycznych i Standardów
C | INSTALACJE SANITARNE
4 | Instalacje sanitarne (wod.-kan., c.o.) z białym montażem | stelaże podtynkowe; standard typu Geberit Selnova lub równoważny; zakres wg technologii i Wytycznych i Standardów
5 | Wentylacja i klimatyzacja – dostosowanie do funkcji, czyszczenie central, wymiana filtrów i istniejących agregatów freonowych; odciągi / instalacje technologiczne związane z myciem i dezynfekcją endoskopów wg DTR | Zamawiający nie ustanawia dodatkowego wymagania co do kaskady ciśnień; wymagane relacje ciśnieniowe dobiera GW wg funkcji, Wytycznych i Standardów oraz obowiązujących wymagań
6 | Gazy medyczne – bilans, kompletna instalacja wg technologii oraz przełożenie i ponowny montaż 1 szt. istniejącego panelu medycznego | przełożenie panelu stanowi zakres podstawowy; instalacje i punkty poboru wg zatwierdzonej technologii i wymagań urządzeń
D | INSTALACJE ELEKTRYCZNE I NISKOPRĄDOWE
7 | Instalacje elektryczne (m.in. oświetlenie w strefach przebudowy sufitów, gniazda, zasilanie urządzeń, lokalne dostosowania i zabezpieczenia) | oświetlenie awaryjne – wykorzystanie istniejącego systemu i rezerw po weryfikacji; z systemu centaralnego
8 | Instalacje oraz infrastruktura pod aparaturę i wyposażenie Zamawiającego (m.in. wieże endoskopowe, kolumny anestezjologiczne, ramię C, aparat do znieczulania, USG / monitor – wg danych urządzeń) | zasilanie, LAN / światłowód, uziemienia, mocowania, przyłącza i interfejsy wg DTR; światłowód do sal zabiegowych i sali konferencyjnej; bez CCTV; kompletna infrastruktura transmisji obrazu i IT/AV pracowni ECPW – szafa RACK 12U, połączenia wideo/SDI, wymagane rezerwy, CAT6A, połączenia monitorów i zestawu archiwizacji oraz dedykowane zasilania
E | POZOSTAŁE
9 | Organizacja robót w czynnym obiekcie (m.in. wygrodzenia, śluzy, zabezpieczenia), koordynacja z funkcjonowaniem Szpitala i innymi wykonawcami, próby, pomiary, rozruchy i udział w odbiorach | w tym koordynacja terminów przygotowania infrastruktury z dostawami i montażem aparatury Zamawiającego
PW1-Z1 | POZYCJA WARUNKOWA: kontrola dostępu (KD) | PW1-Z1 – kompletna instalacja dla maks. 10 przejść, kompatybilna z istniejącym systemem; lokalizacje wskazuje Zamawiający / Użytkownik
PW2-Z1 | POZYCJA WARUNKOWA: rozbudowa instalacji przywoławczej | PW2-Z1 – wyłącznie dodatkowe punkty / elementy / funkcje systemu, jeżeli zostanie wykazana potrzeba i Zamawiający pisemnie uruchomi pozycję
PW3-Z1 | POZYCJA WARUNKOWA: odtworzenie lub wymiana istniejącego okablowania oświetlenia awaryjnego przewidzianego do wykorzystania | PW3-Z1 – wyłącznie po negatywnej weryfikacji istniejącego okablowania / rezerw; nie obejmuje nowych elementów wymaganych niezależnie przez rozwiązanie projektowe.
PW4-Z1 | POZYCJA WARUNKOWA: zabudowa meblowa stała | dostawa i montaż zabudowy dla przebudowywanego obszaru po dawnej neonatologii, zgodnie z Wytycznymi i Standardami; w zakresie podstawowym pozostaje koordynacja budowlana i instalacyjna
| RAZEM CENA RYCZAŁTOWA ZADANIA (bez pozycji warunkowych) – netto [zł] |  | 0
| Razem pozycje warunkowe (poza ceną łączną; uruchamiane poleceniem Zamawiającego) – netto [zł] |  | 0
Legenda: żółte pola wypełnia Wykonawca (wartości netto w zł). Suma wartości pozycji zakresu podstawowego, z wyłączeniem Pozycji Warunkowych, musi być równa cenie ryczałtowej danego Zadania wskazanej w Formularzu ofertowym. Pozycje Warunkowe są wyceniane odrębnie i nie wchodzą do podstawowej ceny ryczałtowej Zadania ani Ceny Porównawczej. TRCK służy rozliczeniom częściowym i wycenie zmian – nie stanowi kosztorysu powykonawczego. Pozycje warunkowe: rozliczenie wyłącznie po pisemnym poleceniu Zamawiającego. Uruchomienie Pozycji Warunkowej nie powoduje zmiany ani przedłużenia Terminu Końcowego danego Zadania.

## Zad.2 IV Sala
TRCK – ZADANIE 2: IV sala operacyjna na BOP (zaprojektuj i wybuduj)
Zapytanie ofertowe nr 01/09/2026/PJ – formuła „zaprojektuj i wybuduj"
Lp. | Pozycja | Opis / uwagi | Wartość netto [zł]
A | DOKUMENTACJA PROJEKTOWA
1 | Inwentaryzacje i weryfikacje, kompletna Dokumentacja Wykonawcy wszystkich branż (w tym technologia medyczna i konstrukcja), uzgodnienia / formalności, udział projektantów / nadzór autorski, dokumentacja powykonawcza | parametry da Vinci Xi są wymiarujące; limit rozliczenia Dokumentacji Wykonawcy zgodnie z ZO: nie więcej niż 5% Wynagrodzenia brutto Zadania
B | ROBOTY BUDOWLANE
2 | Roboty rozbiórkowe, budowlane i wykończeniowe sali oraz pomieszczeń przynależnych (m.in. posadzka prądoprzewodząca, ściany zmywalne, sufit szczelny, zabudowa meblowa stała) | wg wiążącej koncepcji A01_V02, OPZ oraz Wytycznych i Standardów
3 | Projekt i wykonanie wzmocnienia stropu pod system da Vinci Xi | obliczenia, projekt i wykonanie wg parametrów / obciążeń da Vinci Xi i Wytycznych i Standardów; wymagane uzgodnienia i formalności w cenie Zadania
C | INSTALACJE SANITARNE / WENTYLACJA
4 | Dedykowana wentylacja i klimatyzacja IV sali (strop / nawiew laminarny wg projektu, centrala z osuszaniem, nawilżacze rezystancyjne, chłodzenie freonowe, grzanie z CT, automatyka) | najwyższa wymagana klasa czystości; dobór wielkości stropu laminarnego i zakresu recyrkulacji po stronie projektanta GW; pomiary, regulacja i rozruch w cenie
5 | Instalacje sanitarne i gazy medyczne (bilans, lokalne instalacje i punkty poboru; myjnie chirurgiczne z wylewkami sterowanymi elektronicznie) | GW wykonuje bilans i kompletny zakres lokalny
D | INSTALACJE ELEKTRYCZNE I NISKOPRĄDOWE
6 | Zasilanie systemu da Vinci (3 dedykowane obwody 16 A) oraz wymagane zasilanie rezerwowe – z wykorzystaniem istniejącej rozdzielnicy IT / 2T-IT4 i centralnego UPS po weryfikacji | wg kart przedinstalacyjnych da Vinci X/Xi;
7 | Oświetlenie podstawowe i awaryjne – wymiana / dostosowanie zgodnie z OPZ i Wytycznymi i Standardami oraz po weryfikacji istniejących rezerw | nowe elementy wymagane przez docelowe rozwiązanie projektowe pozostają w zakresie podstawowym
8 | Instalacje teletechniczne i niskoprądowe – LAN z istniejących rezerw 2013 r. po pozytywnej weryfikacji oraz wszystkie nowe elementy wymagane dla funkcji sali i aparatury, w tym transmisja obrazu | bez CCTV
E | POZOSTAŁE
9 | Organizacja robót w czynnym Bloku Operacyjnym, koordynacja robota i aparatury, próby / pomiary / rozruchy / odbiory oraz koordynacja infrastruktury pod urządzenia Zamawiającego | dostawa robota, kolumn medycznych i pozostałej aparatury wskazanej w OPZ pozostaje po stronie Zamawiającego; GW wykonuje w cenach pozycji podstawowych kompletne mocowania, konstrukcje wsporcze, przyłącza i interfejsy
PW1-Z2 | POZYCJA WARUNKOWA: odtworzenie lub wymiana istniejącego okablowania z 2013 r. przewidzianego do wykorzystania | PW1-Z2 – wyłącznie gdy weryfikacja wykaże uszkodzenie, niesprawność, niezdatność albo brak istniejącego okablowania / rezerw; nie obejmuje nowych obwodów, tras ani okablowania wymaganych przez docelowe rozwiązanie
| RAZEM CENA RYCZAŁTOWA ZADANIA (bez pozycji warunkowych) – netto [zł] |  | 0
| Razem pozycje warunkowe (poza ceną łączną; uruchamiane poleceniem Zamawiającego) – netto [zł] |  | 0
Legenda: żółte pola wypełnia Wykonawca (wartości netto w zł). Suma wartości pozycji zakresu podstawowego, z wyłączeniem Pozycji Warunkowych, musi być równa cenie ryczałtowej danego Zadania wskazanej w Formularzu ofertowym. Pozycje Warunkowe są wyceniane odrębnie i nie wchodzą do podstawowej ceny ryczałtowej Zadania ani Ceny Porównawczej. TRCK służy rozliczeniom częściowym i wycenie zmian – nie stanowi kosztorysu powykonawczego. Pozycje warunkowe: rozliczenie wyłącznie po pisemnym poleceniu Zamawiającego. Uruchomienie Pozycji Warunkowej nie powoduje zmiany ani przedłużenia Terminu Końcowego danego Zadania.

## Zad.3 W1
TRCK – ZADANIE 3 WARIANT W1: Budynek histopatologii – zakres podstawowy wg PFU + OPZ
Zapytanie ofertowe nr 01/09/2026/PJ – formuła „zaprojektuj i wybuduj"
Lp. | Pozycja | Opis / uwagi | Wartość netto [zł]
A | DOKUMENTACJA PROJEKTOWA
1 | Kompletna Dokumentacja Wykonawcy dla W1: charakterystyka energetyczna, koncepcja wielobranżowa, projekt budowlany – jeżeli wymagany, projekty techniczne, projekt technologii laboratorium, wielobranżowy projekt wykonawczy, projekt wnętrz, dokumentacje warsztatowe / montażowe, uzgodnienia i formalności, dokumentacja powykonawcza | wg PFU, koncepcji i OPZ; min. 5 narad koordynacyjnych wg PFU; limit rozliczenia Dokumentacji Wykonawcy zgodnie z ZO: nie więcej niż 5% Wynagrodzenia brutto Zadania
B | ROBOTY BUDOWLANE
2 | Roboty rozbiórkowe i konstrukcyjno-budowlane wraz z robotami odtworzeniowymi oraz lokalnymi naprawami / uszczelnieniami dachu i elewacji wynikającymi bezpośrednio z W1 | pełny zakres W1 wg PFU + OPZ; lokalne roboty dachowe / elewacyjne konieczne dla W1 nie stanowią zakresu dodatkowego W2
3 | Roboty wykończeniowe (ściany, posadzki, sufity), pełna wymiana stolarki okiennej i zewnętrznej stolarki drzwiowej wg PFU / zestawień oraz zabudowa laboratoryjna stała i pozostałe wyposażenie stałe w zakresie GW
C | INSTALACJE
4 | Instalacje sanitarne (wod.-kan., c.o. i pozostałe instalacje wymagane PFU) wraz z białym montażem i armaturą | kompletny zakres dla funkcji laboratorium i infrastruktury urządzeń
5 | Wentylacja mechaniczna i klimatyzacja wraz z wyciągami technologicznymi / chemodpornymi i odciągami miejscowymi (w tym dla dygestoriów) oraz urządzeniami dachowymi w zakresie W1 | korekty lokalizacji urządzeń w granicach funkcji i programu – w ramach ryczałtu; pełna koordynacja przyłączy / tras wg OPZ
6 | Instalacje elektryczne, teletechniczne i niskoprądowe (w tym oświetlenie, LAN / Internet, wymagane systemy ppoż. i wpięcia do istniejącej infrastruktury) | kompletny zakres wynikający z PFU, OPZ, projektu technologii i wymagań aparatury
D | POZOSTAŁE
7 | organizacja robót, próby, pomiary, regulacje, rozruchy, szkolenia, dokumentacja powykonawcza i udział w odbiorach
| RAZEM CENA RYCZAŁTOWA ZADANIA 3 - WARIANT W1 – netto [zł] |  | 0
Legenda: żółte pola wypełnia Wykonawca, podając wartości netto w zł. Suma wartości pozycji 1–7 musi być równa cenie ryczałtowej netto Zadania 3 – Wariant W1 wskazanej w Formularzu ofertowym. TRCK ma charakter pomocniczy i służy rozbiciu ceny ryczałtowej na elementy scalone, określaniu stopnia zaawansowania Robót i rozliczeniom częściowym oraz wycenie zmian na zasadach określonych w Umowie. TRCK nie stanowi kosztorysu powykonawczego i nie ogranicza zakresu świadczeń wynikającego z Dokumentacji Postępowania i Umowy.

## Zad.3 W2
TRCK – ZADANIE 3 WARIANT W2: pełny W1 + zakres dodatkowy W2 (docieplenie / elewacja i kompleksowe roboty dachowe)
Zapytanie ofertowe nr 01/09/2026/PJ – formuła „zaprojektuj i wybuduj"
Lp. | Pozycja | Opis / uwagi | Wartość netto [zł]
A | DOKUMENTACJA PROJEKTOWA
1 | Kompletna Dokumentacja Wykonawcy dla W2: charakterystyka energetyczna, koncepcja wielobranżowa, projekt budowlany – jeżeli wymagany, projekty techniczne, projekt technologii laboratorium, wielobranżowy projekt wykonawczy, projekt wnętrz, dokumentacje warsztatowe / montażowe, uzgodnienia i formalności, dokumentacja powykonawcza | obejmuje pełny W1 oraz dodatkowy zakres W2 wg PFU, koncepcji i OPZ; min. 5 narad koordynacyjnych wg PFU; limit rozliczenia Dokumentacji Wykonawcy zgodnie z ZO: nie więcej niż 5% Wynagrodzenia brutto Zadania
B | ROBOTY BUDOWLANE
2 | Roboty rozbiórkowe i konstrukcyjno-budowlane wraz z robotami odtworzeniowymi oraz lokalnymi naprawami / uszczelnieniami dachu i elewacji należącymi do zakresu W1 | zakres W1 wchodzący w pełną cenę W2; lokalne roboty konieczne dla W1 nie zastępują dodatkowego zakresu W2
3 | Roboty wykończeniowe (ściany, posadzki, sufity), pełna wymiana stolarki okiennej i zewnętrznej stolarki drzwiowej wg PFU / zestawień oraz zabudowa laboratoryjna stała i pozostałe wyposażenie stałe w zakresie GW | meble ruchome poza zakresem GW; ewentualne elementy istniejącej zabudowy do ponownego wykorzystania wyłącznie wg jednoznacznego wykazu przekazanego Oferentom
C | INSTALACJE
4 | Instalacje sanitarne (wod.-kan., c.o. i pozostałe instalacje wymagane PFU) wraz z białym montażem i armaturą | kompletny zakres dla funkcji laboratorium i infrastruktury urządzeń
5 | Wentylacja mechaniczna i klimatyzacja wraz z wyciągami technologicznymi / chemodpornymi i odciągami miejscowymi (w tym dla dygestoriów) oraz urządzeniami dachowymi | korekty lokalizacji urządzeń w granicach funkcji i programu – w ramach ryczałtu; pełna koordynacja przyłączy / tras wg OPZ
6 | Instalacje elektryczne, teletechniczne i niskoprądowe (w tym oświetlenie, LAN / Internet, wymagane systemy ppoż. i wpięcia do istniejącej infrastruktury) | kompletny zakres wynikający z PFU, OPZ, projektu technologii i wymagań aparatury
D | POZOSTAŁE
7 | organizacja robót, próby, pomiary, regulacje, rozruchy, szkolenia, dokumentacja powykonawcza i udział w odbiorach
E | ZAKRES DODATKOWY WARIANTU W2
8 | Kompleksowe docieplenie elewacji budynku wraz z wykonaniem / odtworzeniem warstw elewacyjnych oraz wszystkimi elementami towarzyszącymi | zakres dodatkowy W2 ponad W1: przygotowanie / naprawa podłoża, kompletny system ocieplenia, obróbki, parapety, ościeża, cokoły i połączenia – zgodnie z OPZ
9 | Kompleksowe roboty dachowe – ciągłe, kompletne i trwałe zabezpieczenie całej powierzchni dachu przed przeciekaniem wraz z pokryciem / hydroizolacją, przygotowaniem podłoża, obróbkami, przejściami, attykami, cokołami, odwodnieniem oraz dostosowaniem / odtworzeniem instalacji odgromowej | zakres dodatkowy W2 ponad lokalne roboty dachowe W1; rozwiązanie techniczne wg inwentaryzacji, PFU i OPZ
| RAZEM CENA RYCZAŁTOWA ZADANIA 3 - WARIANT W2 – netto [zł] |  | 0
Legenda: żółte pola wypełnia Wykonawca, podając wartości netto w zł. Suma wartości pozycji 1–9 musi być równa cenie ryczałtowej netto Zadania 3 – Wariant W2 wskazanej w Formularzu ofertowym. Cena Wariantu W2 obejmuje pełny zakres Wariantu W1 oraz dodatkowy zakres Wariantu W2 wskazany w części E TRCK. TRCK ma charakter pomocniczy i służy rozbiciu ceny ryczałtowej na elementy scalone, określaniu stopnia zaawansowania Robót i rozliczeniom częściowym oraz wycenie zmian na zasadach określonych w Umowie. TRCK nie stanowi kosztorysu powykonawczego i nie ogranicza zakresu świadczeń wynikającego z Dokumentacji Postępowania i Umowy. Skorzystanie przez Zamawiającego z prawa rozszerzenia Zadania 3 z Wariantu W1 do Wariantu W2 na zasadach określonych w Umowie nie powoduje zmiany ani przedłużenia Terminu Końcowego.